## 共通基準
維持管理計画書（指針への適合状況）
5-1 共通基準
区 分 | 指針記載事項 | 対応内容
5-1-1 清潔の保持 | ① 生活環境保全上の観点から、最終処分場内及びその周辺部は常に清潔を保持すること。
5-1-2 飛散、流出防止 | 埋立地の外に廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。
① 風雨等による廃棄物の飛散及び流出を防止するため、即時覆土用の土砂の確保及び土木資材等の準備をしておくこと。
5-1-3 悪臭の防止 | 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
① 悪臭の発散するおそれがある場合には、即時覆土用の土砂の確保及び防臭剤散布等の準備をしておくこと。
5-1-4 火災の防止 | 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えておくこと。
① 消火器その他の消火設備は、適切な箇所に配備するとともに、常に整備点検し、定期的に操作方法等の訓練を行うこと。
② 可燃性廃棄物を埋め立てる場合には、堆積による自然発火の防止に努めるとともに、終業後の火気の点検等を行うこと。
5-1-5 害虫等の発生防止 | ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように薬剤の散布その他必要な措置を講ずること。
① 害虫等の発生するおそれがある場合には、即時覆土用の土砂の確保及び薬剤散布等の準備をしておくこと。
5-1-6 囲い等の管理 | 埋立地の周囲の囲いは、みだりに人が埋立地に立入るのを防止することができるようにしておくこと。
① 囲い及び門扉は、月１回程度の点検を実施し、破損した場合は速やかに補修すること。
② 門扉は、１日の作業終了後は、閉鎖し施錠すること。
5-1-7 表示等の管理 | 立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。
① 立札等が破損した場合は、速やかに補修すること。
5-1-8 基準高及び区域坑 | ① 開発区域及び埋立区域を表示する区域坑、及び基準高（仮ＢＭ）は、常に明確にしておくこと。
② 埋立処分中は、区域坑及び基準高を破壊せぬよう十分に注意すること。
5-1-9 保安距離 | ① 保安距離内は、修景、除草等環境の保全に努めること。
5-1-10 排水路等 | 開渠その他の設備の機能を維持するとともに、当該設備により埋立地の外に廃棄物が流出することを防止するため、開渠に堆積した土砂等の速やかな除去その他の必要な措置を講ずること。
① 雨水が埋立地へ流入することを防止する排水路、沈砂池、調整池及び隣接地の雨水の排水施設等の機能を維持するため、週１回程度の点検を行い、排水路等に堆積した土砂等の除去、施設の補修等を行うこと。
5-1-11 のり面保護 | ① のり面の植生保護のため、施肥等を行うことが望ましい。
② のり面に小段排水路、縦排水路が設置されている場合は、適切に排水されることを目的に、週１回程度の点検を行うこと。
5-1-12 搬入道路等 | ① 運搬車両による粉じんの発生等を防止するため、搬入道路は定期的に清掃し清潔の保持に努めるとともに、必要に応じて補修等を行うこと。
5-1-13 覆土保管設備 | ① 覆土保管設備から土砂等の流出を防止するため、適切な管理を行うこと。
5-1-14 タイヤ洗浄設備 | ① 洗車設備は定期的に点検し、土砂等が堆積した場合は速やかに除去し、常に良好な状態にしておくこと。
② 洗車排水は、原則として直接処分場外に排出しないこと。
5-1-15 駐車設備 | ① 駐車設備は適切に管理し、常に清潔を保持すること。
5-1-16 管理事務所 | ① 原則として、管理事務所内の見やすいところに許可証（写し可）、埋立計画図等を掲示しておくこと。
② 管理事務所（或いは本社事務所）には、埋立処分場に係る許可申請書の写し、処理の帳簿又はマニフェスト及び維持管理の記録簿等を常に備えておくこと。
5-1-17 管理体制 | ① 最終処分場の適正な維持管理を行うため、必要な事項を定めた取扱いマニュアルを策定すること。
② 年１回以上の測量により埋立容量及び埋立位置を確認するとともに、その結果については、いつでも報告できるよう整理しておくこと。
③ 事業計画書、図面等並びに受入及び処分状況の記録を、常時管理事務所（或いは本社事務所）に備えること。
④ 最終処分場における作業時間については、災害防止等の観点から、原則として午前８時から午後６時までとすること。
5-1-18 受け入れ廃棄物の分別確認等 | ① 搬入された廃棄物は、荷降ろしする前に取り扱える許可品目であるかを確認し、取扱い品目以外の廃棄物が混入していたときには荷降ろしを中止し、排出事業者に返すなどの適切な措置を講じること。（巻末資料１２を参照）
② 搬入された廃棄物は、最終処分場内の定められた箇所に荷降ろし、埋立基準に適合することを確認した上で埋め立てすること。（巻末資料１３及び１４を参照）
③ 取扱い品目以外の廃棄物が搬入されないように受入基準を明確にし、排出事業者及び収集・運搬業者等に周知徹底すること。
④ 搬入される廃棄物は、排出事業者名及び搬入する品目について、常に委託契約書及びマニフェストで確認し、これらが不明の場合は、当該廃棄物の受入れを行わないこと。
5-1-19 計画的埋立 | ① 埋立開始にあたり、埋立計画書を作成し、施工にあたってはあらかじめ測量を行い、丁張等の設置により、廃棄物の埋立高さ、覆土（中間、最終）の高さ（厚さ）等が常に判別できるように、計画的に施工すること。
② 搬入された廃棄物の締固め、必要な覆土、整地等の作業に支障を及ぼさないよう計画的に埋め立てるものとし、廃棄物の山積みをしないこと。
③ 廃棄物の搬入開始にあたっては、原則として埋立地下部より搬入を開始し、一段ごとにのり面の整備、仕上げを行い、十分な圧密期間をおくこと。また一度埋め立てた廃棄物は堀り返さないこと。
④ 埋立区域の面積、容量及び構造等を変更する場合は、事前に県と協議すること。
5-1-20 事故の防止 | ① 事故の発生を防止するために、最終処分場内及びその周辺部を定期的に巡回監視し、必要に応じて保守点検を行うこと。
② 重機等による巻込まれ、酸欠等中毒による事故等の未然防止を図るため、作業手順の遵守及び安全点検を励行すること。
5-1-21 異常事態の対応 | 台風、豪雨等にともなって異常事態が発生し、又は発生のおそれがある場合は、新たな廃棄物の搬入及び埋め立てを中止する等、生活環境の保全上必要な措置を講ずるとともに、速やかに県及び関係機関に連絡し、指示を受けること。
5-1-22 地下水等の水質検査 | 水質監視井戸等から採取した地下水については、安定型最終処分場については表－5.1.1、管理型最終処分場及び遮断型最終処分場については表－5.1.2に掲げる項目・回数により水質を測定し、かつ、記録すること。
浸透水（安定型最終処分場）については、表－5.1.1に掲げる項目・回数により水質を測定し、かつ、記録すること。
放流水（管理型最終処分場）については、表－5.1.3に掲げる項目・回数により水質を測定し、かつ、記録すること。
① 環境保全協定等による基準値及び測定回数等が、法令の規定で定めるものより厳しい数値を達成することとした場合には、当該公害防止協定等の規定によること。
② 最終処分基準省令で定める地下水水質検査項目以外で、参考とすべき項目を表－5.1.4に掲げる。これらの項目は最終処分場周辺地下水の水質変動を把握するための指標となるので、地下水の水質検査時に、必要に応じた項目を測定することが望ましい。なお、表－5.1.4の基準値は、地質等自然由来のものを原因として基準値を超えることが想定されるので、参考値として取扱うこと。
③ 排水先の河川については、埋立開始前から最終処分場を廃止するまでの期間、必要に応じて水質検査を実施することが望ましい。なお、測定項目、基準値等は各河川の環境基準を参考にすること。
水質検査の結果、地下水の水質の悪化（その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く）が認められた場合、又は、浸透水・放流水が水質基準に不適合となった場合には、その原因の調査及び生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
④ 水質検査の結果、水質基準に適合しない場合や、電気伝導率及び塩化物イオン濃度に異常な状態が認めれた場合は、新たな廃棄物の搬入及び埋め立てを中止するとともに、速やかに県に連絡し対策を協議の上、下流水域の水質モニタリング調査や埋立廃棄物の再確認及び最終処分場設備の点検・補修等の改善対策を講ずること。
5-1-23 埋立処分の終了 | 埋立処分が終了した埋立地（内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分が終了した区画。）厚さがおおむね50cm以上の土砂による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。
閉鎖した埋立地については、覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。
埋立処分が終了したときは、その終了した日から30日以内に、「最終処分場の埋立処分終了届出書」を提出すること。
閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合にあっては、囲い、杭その他の設備により埋立地の範囲を明らかにしておくこと。
① 被覆型埋立地については別途最終処分基準省令に定めがあること。
② 覆いの点検は１ヵ月に１回程度以上行うことが望ましいこと。損傷のおそれがある場合には補修、復旧を行うこと。
③ 埋立処分が終了した埋立地には雨水その他の地表水を支障なく流下させることができる構造、規模の排水設備が必要な部分に設置されていること。
④ のり面の締固めや勾配が適切であり、崩壊や地滑りのおそれがないこと。
⑤ 擁壁等の損壊のおそれがないこと。
⑥ 関係法令に係る必要工事及び境界確定を実施すること。
⑦ 事業計画書等の内容及び土地の所有権者の承諾書（土地の所有権を有しない場合）の記載事項に沿って跡地整備（植栽等）を実施すること。なお、跡地利用等における客土は覆いに含まないものとする。
⑧ 閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供するとしても、引き続き最終処分場としての維持管理は必要であり、最終処分基準省令に定める構造基準及び維持管理基準並びに維持管理計画を遵守し、生活環境の保全上の支障が生じることがないよう留意すること。
5-1-24 埋立終了後の管理 | ① 最終処分場の点検は、原則として月１回以上の頻度で行うほか、台風及び集中豪雨直後等についても行うこと。また、異常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合には、速やかに県及び関係機関に報告し指示を受けること。
② 覆土の沈下、流出、ひびわれ等の発生状況を点検し、必要に応じて修復を行うこと。
また、修復を必要とする状況が継続的に起こることが推察される時は県等と協議のうえ対策を講ずること。
③ 水質監視井戸から採取した地下水及び浸透水採取設備から採取した浸透水の水質検査については、「最終処分場の埋立処分終了届出書」に添付する維持管理の方法を明らかにする書類の記載内容に従って行うこと。
④ 廃止前の最終処分場の跡地を利用する場合は次の条件を満足すること。
ア 埋立地の範囲を明らかにする事ができる囲い、杭その他の設備が設けられていること。
イ 埋め立てた廃棄物を掘り返さないこと。
ウ 大規模な地形改変を行わないこと。
エ 県等の立入検査が可能な状態としておくこと。
オ 跡地利用計画に関して事前に県及び関係機関と調整すること。
⑤ 発生ガスの測定は、埋立処分が終了してから廃止確認申請までの期間とし、季節による変動等を考慮して３月に１回程度の頻度で実施すること。
ガスの発生量は、超音波流量計、熱式流量計、その他適切な方法により行うこと。
⑥ 地中温度の測定は、埋立処分が終了してから廃止確認申請までの期間に適切な頻度で実施すること。
温度測定は、熱電対式等の温度計を用いて行い、竪型集排水管、発生ガス採取設備等を利用できるものとするが、これらが利用できない場合は、土質調査用のボーリング孔等を利用して測定すること。
なお、ボーリング孔等を利用する場合は、事前に埋立廃棄物層の概ね１ｍ以上の深さで概況把握を行い、周辺の地中の温度に比して高温と思われる場合は、埋立廃棄物層の中央部付近までボーリング孔を掘削すること。
また、埋立地周辺の地中温度は、地下水監視井戸等を利用した測定のほか、既存の測定値を活用しても差し支えない。
5-1-25 最終処分場の廃止 | 最終処分場を廃止する場合は、「最終処分場廃止確認申請書」を提出し、県等の確認を受けること。
① 最終処分場を廃止する場合は、5-2-8、5-3-13及び5-4-7に定める各処分場毎の個別基準に適合していること。廃棄物が埋め立てられていない廃棄物の最終処分場にあっては廃棄物が埋め立てられていないこと。
5-1-26 記録と保存等 | 埋め立てられた廃棄物の種類及び数量並びに最終処分場の維持管理に当たって行った点検、検査その他の措置の記録を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
① 埋立地に内部仕切設備がある場合には、その仕切りに囲まれた区画ごとに記録すること。
② 埋立処分場の維持管理にあたり、行った点検及び検査その他講じた措置等については、原則として表－5.1.5に掲げる事項を記録すること。
③ 最終処分場の残余容量については、年１回以上の頻度で現地測量を行い、その記録を作成し保存すること。
④ 埋立処分の進行状況は、月１回以上、同一の位置から写真撮影し記録しておくことが望ましく、又、埋立地の平面図及び断面図にも当該埋立状況を記入すること等により、常に残余容量等の状況を把握しておくこと。
⑤ 維持管理記録簿及び写真等は、年度ごとに取りまとめて当該最終処分場の廃止後も永久保存することが望ましいこと。
5-1-27 記録の閲覧 | 維持管理記録簿等の記録は、管理事務所（或いは本社事務所）に備え置き、当該維持管理に関して生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。閲覧期間は、記録を備え置いた日から起算して３年を経過するまでとする。
① 記録の閲覧義務は、全ての最終処分場（許可対象施設）に適用されること。
Note on B48: 表を添付すること
Note on B49: 表を添付すること
Note on B50: 表を添付すること
Note on B52: 表を添付すること
Note on B88: 表を添付すること

## 安定型処分場
維持管理計画書（維持管理指針への適合状況）
5-2 安定型処分場の個別基準
区 分 | 指針記載事項 | 対応内容
5-2-1 埋立開始時の措置 | ① 原則として、埋立地（内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立を行おうとする区画）に溜まっている水は、埋立処分開始前に排除すること。
5-2-2 貯留構造物等の保全 | 擁壁、土えん堤等の設備は、定期的に点検し、これらの設備が破損するおそれがあると認められる場合は、速やかにこれを防止するための必要な改善措置を講ずること。
① 擁壁、土えん堤等の設備は、原則として毎日点検し、これらの設備が破損するおそれがあると認められる場合は、直ちに埋め立てを中止し、改善措置を講ずること。
② 擁壁等の点検及び補修が的確に行えるよう、必要に応じ、これらの作業を実施できる敷地を確保しておくこと。
③ 擁壁等の大部分は地下に埋設されるので、擁壁等の点検は、地上に現われている部分に対する視認が一般的であること。また、沈下等の有無を確認すること。
④ 定期点検の頻度は、擁壁等の重要度等状況を勘案して適宜設定すること。また、地震、台風等の異常事態の直後には臨時点検を行うこと。なお、構造耐力上応力の集中する箇所等について、事前に点検箇所を定めておくこと。
5-2-3 地下水、浸透水の水質検査 | 水質監視井戸から採取した地下水及び浸透水採取設備から採取した浸透水については、表－5.1.1に掲げる測定項目・回数の水質検査を行うこと。
水質検査の結果、地下水の水質悪化が認められた場合、又は浸透水が表－5.1.1に掲げる水質基準に不適合となった場合には、新たな廃棄物の搬入及び埋め立てを中止し、生活環境の保全上必要な措置を講じるとともに、速やかに県に連絡し、水質悪化の詳細な原因調査を実施すること。
5-2-4 展開検査 | 搬入された廃棄物は、安定型廃棄物以外の廃棄物の搬入を防ぐため、搬入された廃棄物は展開検査を行った後に埋め立てを行うこと。
① 展開検査とは、埋立処分の前に廃棄物を搬入車両等から降ろして拡げ、目視により安定型廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無を確認するものであり、搬入された廃棄物の全量を対象に、4-2-6に規定する展開検査場で行うこと。
② 展開検査の結果は表－5.1.5のとおり記録し、保存すること。
5-2-5 埋立管理 | ① 飛散のおそれのある廃棄物は、原則として搬入された日に埋め立てを行い、締固め、覆土、整地の作業等が講ぜられるように計画的に埋立処分を行うこと。
② 廃棄物は、原則として厚さ層５ｍ以下で転圧するとともに、必要に応じて中間覆土を50cm以上行うこと。
③ 4-2-7における図－4.2.8（Ａ）、（Ｂ）においては、原則として下記のとおりの施工管理を行うこと。
ア のり面用土えん堤となる部分の下には、がれき類等の堅固な廃棄物を埋め立てるものとし、十分な締固めを行い、不等沈下を防止すること。
イ のり面用土えん堤の施工にあたっては、中間覆土終了時点で平板載荷試験等により基礎地盤としての支持力を確認すること。
ウ 上記施工記録、試験記録は5-1-26に規定する維持管理記録と同様に保存すること。
5-2-6 埋立の終了 | 5-1-23の規定による。
5-2-7 埋立終了後の管理 | 5-1-24の規定による。
5-2-8 最終処分場の廃止 | 安定型最終処分場の廃止の基準は、次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない最終処分場にあっては廃棄物が埋め立てられていないこと。
(1)最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること。
(2)火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。
(3)ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。
(4)地下水の水質検査の結果、次のいずれにも該当していないこと。ただし、水質の悪化が認められない場合においてはこの限りでない。
ア 現に地下水質が表－5.1.1の水質基準に適合していないこと。
イ 検査結果の傾向に照らし、基準に適合しなくなるおそれがあること。
(5)埋立地からのガスの発生がほとんど認められない、又は廃止確認の申請の直前２年間以上にわたりガスの発生量の増加が認められないこと。
(6)埋立地の内部が周辺の地中温度に比して異常な高温となっていないこと。
(7)おおむね50cm以上の覆いにより開口部が閉鎖されていること。
(8)現に生活環境保全上の支障が生じていないこと。
(9)地滑り防止工又は沈下防止工、擁壁等及び雨水等排水設備が構造基準に適合していないと認められないこと。
(10)浸透水の水質検査の結果が表－5.1.1の水質基準に適合していること。
① 廃止確認時に県が行う覆土の厚さの確認は、施工中に県の立会により覆土の厚さを確認し、日時、立会者、位置、厚さ、計測写真等を記録することが望ましい。（廃止確認申請書に添付することにより廃止時の試掘が省略可）
② 原則として、不要な設備（洗車設備、囲い、消火設備、管理施設等）の撤去が終了し、事業計画書等の内容のとおりに跡地が整備されていること。
③ 地下水への長期的な影響を把握できるよう、水質監視井戸は廃止後もできる限り残すこと。
④ 最終覆土の不等沈下やひびわれ等がなく、雨水による著しい浸食がないこと。
⑤ のり面の締固めや勾配が適切であり、崩壊や地滑りのおそれがないこと。
⑥ 擁壁等の損壊のおそれがないこと。
⑦ 原則として埋立地の内部と地中温度の差が20℃未満であること。
⑧ ガスの発生が無い場合においても、最終的な終了区域の覆土を行った後、原則として１年以上経過し、地下水及び浸透水の水質基準適合が確認されていることが望ましい。
⑨ 最終処分場廃止後も埋立区域が復元できるよう、測量結果を保存しておくこと。
⑩ その他、関係法令に係る手続き等が完了していること。
Note on B10: 表を添付すること
Note on B11: 表を添付すること
Note on B14: 表を添付すること
Note on B28: 表を添付すること
Note on B35: 表を添付すること

## 管理型処分場
維持管理計画書（維持管理指針への適合状況）
5-3 管理型処分場の個別基準
区 分 | 指針記載事項 | 対応内容
5-3-1 埋立開始時の措置 | 5-2-1の規定による。
① 原則として、埋立地（内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立を行おうとする区画）に溜まっている水は、埋立処分開始前に排除すること。
5-3-2 貯留構造物等の保全 | 5-2-2の規定による。
擁壁、土えん堤等の設備は、定期的に点検し、これらの設備が破損するおそれがあると認められる場合は、速やかにこれを防止するための必要な改善措置を講ずること。
① 擁壁、土えん堤等の設備は、原則として毎日点検し、これらの設備が破損するおそれがあると認められる場合は、直ちに埋め立てを中止し、改善措置を講ずること。
② 擁壁等の点検及び補修が的確に行えるよう、必要に応じ、これらの作業を実施できる敷地を確保しておくこと。
③ 擁壁等の大部分は地下に埋設されるので、擁壁等の点検は、地上に現われている部分に対する視認が一般的であること。また、沈下等の有無を確認すること。
④ 定期点検の頻度は、擁壁等の重要度等状況を勘案して適宜設定すること。また、地震、台風等の異常事態の直後には臨時点検を行うこと。なお、構造耐力上応力の集中する箇所等について、事前に点検箇所を定めておくこと。
5-3-3 遮水工の管理 | 廃棄物を埋め立てる前に遮水工の表面を砂その他の物により覆うこと。
遮水工は定期的に点検し、これらの遮水効果が低下するおそれがあると認められる場合は、速やかにこれを回復するために必要な改善措置を講ずること。
① 遮水シート、ゴムアスファルト等を用いる遮水工にあっては、埋め立てられた廃棄物の荷重や埋立作業用の機材による負荷が原因で遮水工が損傷しないよう、廃棄物を埋め立てる前に遮水工の表面に砂等を敷き、保護する必要があること。被覆に用いる物の材料は原則として砂等の粒径の小さいものを用いることとし、厚さを50cm以上とすることを目安とすること。ただし、遮水工が急斜面に設けられ、これを砂で覆うことが難しい場合には、遮水工の損傷を防ぐことができる十分な厚さと強度を有する不織布等を用いても差し支えないこと。
② 遮水工の大部分は廃棄物により覆われることとなるため、遮水工の点検は、地上に現れている部分について、視認等により、遮水シート及びその上部に敷設された不識布等の劣化や破損の有無、接合部の状況等を点検し、破損又はそのおそれがある場合には修復等を行うこと。
③ 定期点検の頻度は、遮水工の状況を勘案して適宜設定することとするが原則として毎日点検すること。なお、地震、台風等の異常事態の直後には、臨時点検を行うこと。
④ 遮水効果が低下するおそれが認められる場合は、新たな廃棄物の搬入及び埋め立てを中止し、改善措置を講ずること。
5-3-4 廃棄物の性状の確認 | ① 排出事業者が自ら埋立処分を行う場合においては、埋立処分開始前に、表－5.3.1に掲げる項目について分析検査を行い、埋立処分ができる廃棄物であることを確認すること。
また、埋立処分開始後は、年１回以上、分析検査を行い、埋立処分ができる廃棄物であることを確認すること。ただし、埋立処分を行う廃棄物から各分析項目の物質が検出されないことが明らかな場合は、この限りでない。
② 廃棄物処理業者については、廃棄物を受け入れる前に、排出業者が廃棄物の種類ごとに行った表－5.3.1に掲げる項目の分析結果により、埋立処分できる廃棄物であることを確認すること。
また、廃棄物の受け入れ開始後は、年１回以上、排出事業者が廃棄物の種類ごとに行った表－5.3.1に掲げる項目の分析結果により、埋立処分できる廃棄物であることを確認すること。ただし、埋立処分を行う廃棄物から各分析項目の物質が検出されないことが明らかな場合は、この限りでない。
5-3-5 浸出液処理設備 | 放流水の水質が排水基準等に適合するよう浸出液処理設備を維持管理すること。
浸出液処理設備の機能の状態を定期的に点検し、異常が認められた場合は速やかにを必要な改善措置を講じること。
放流水等の水質検査は、表－5.1.3に掲げる項目のうち水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量（又は化学的酸素要求量）、浮遊物質量及び窒素含有量については月１回以上、上記５項目を除く表－5.1.3の各項目は年１回以上行うこと。
① 浸出液処理設備は、原則として毎日点検し、異常が認められた場合及び水質検査結果で異常が生じた場合には、新たな廃棄物の搬入及び埋め立てを中止しするとともに、速やかに県に連絡し対応を協議の上、埋立廃棄物の再確認や浸出液処理設備の点検・修理等の改善対策を講ずること。
② 浸出液処理設備の運転日誌を作成し、廃止まで保存すること。
5-3-6 浸出液調整池 | 調整池を定期的に点検し、調整池が損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。
① 浸出液調整地は、原則として毎日、目視により調整池の亀裂や漏水等の有無の点検を行い、異状が認められた場合には速やかに補修、復旧を行うこと。
5-3-7 地下水集排水設備からの排水の管理 | ① 遮水工下の湧水等を排除する地下水集排水設備の排水の水質検査は、遮水効果を確認するために表－5.1.2に掲げる項目及び電気伝導率及び塩化物イオンについて測定を行い、異常を認めた場合には、新たな廃棄物の搬入及び埋め立てを中止するとともに、速やかに県に連絡し対応を協議の上、原因究明調査及び遮水工の点検・補修等の改善対策を講ずること。
5-3-8 ガス抜き設備の管理 | 通気装置を設けて埋立地から発生するガスを排除すること。
① ガス抜き設備は、概ね週１回程度の点検を実施し、埋立地から発生するガスが適正に排除されるよう適切に管理すること。
5-3-9 埋立地の管理 | ① 搬入された廃棄物は、原則として搬入された日に埋め立てを行い、締固め、覆土、整地の作業等が講じられるように計画的に埋立処分を行うこと。
② 埋め立てる廃棄物の各層の厚さは、原則として次のとおりとし、必要に応じて各層の間に中間覆土を０．５ｍ以上行うこと。
ア 腐敗物を含まない場合は、５ｍ以下とすること。
イ 腐敗物が４０％未満の場合は、３ｍ以下とすること。
ウ 腐敗物が４０％以上の場合は、０．５ｍ以下とすること。
③ 中間覆土の施工時は、原則として新たな廃棄物の搬入及び埋め立てを中止し、計画的に行うこと。
5-3-10 埋立の終了 | 5-1-23の規定による。
5-3-11 埋立終了後の管理 | 5-1-24の規定による。
5-3-12 浸出液処理設備の撤去 | ① 浸出液の水質が表－5.1.3の許容限度に継続して適合しており、設備の撤去後も適合することが推察されること。
② 保有水等集排水設備が正常に機能しており保有水等が有効に集水及び排水できる状態であること。
③ 水質監視井戸等から採取した地下水の水質検査結果により、遮水工の有効性が確認されていること。
5-3-13 最終処分場の廃止 | 管理型最終処分場の廃止の基準は、次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない最終処分場にあっては廃棄物が埋め立てられていないこと。
(1)囲い、立て札、調整池、浸出水処理設備を除き構造基準に適合していないと認めら れないこと。
(2)最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること。
(3)火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。
(4)ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。
(5)地下水の水質検査の結果、次のいずれにも該当していないこと。ただし、水質の悪化が認められない場合においてはこの限りでない。
ア 現に地下水質が表－5.1.2の水質基準に適合していないこと。
イ 検査結果の傾向に照らし、基準に適合しなくなるおそれがあること。
(6)保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質が、表－5.1.3に掲げる項目・頻度で２年以上にわたり行った水質検査の結果、排水基準等に適合していると認められること。
(7)埋立地からのガスの発生がほとんど認められない、又は廃止確認の申請の直前２年間以上にわたりガスの発生量の増加が認められないこと。
(8)埋立地の内部が周辺の地中温度に比して異常な高温となっていないこと。
(9)おおむね50cm以上の覆いにより開口部が閉鎖されていること。
(10)雨水が入らず、腐敗せず保有水が生じない廃棄物のみを埋め立てる処分場の覆いについては、沈下、亀裂その他の変形が認められないこと。
(11)現に生活環境保全上の支障が生じていないこと。
① 廃止確認時に県が行う覆土の厚さの確認は、施工中に県の立会により覆土の厚さを確認し、日時、立会者、位置、厚さ、計測写真等を記録することが望ましい。（廃止確認申請書に添付することにより廃止時の試掘が省略可）
② 原則として、不要な設備（洗車設備、囲い、消火設備、管理施設等）の撤去が終了し、事業計画書等の内容のとおりに跡地が整備されていること。
③ 地下水への長期的な影響を把握できるよう、水質監視井戸は廃止後もできる限り残すこと。
④ 最終覆土の不等沈下やひびわれ等がなく、雨水による著しい浸食がないこと。
⑤ のり面の締固めや勾配が適切であり、崩壊や地滑りのおそれがないこと。
⑥ 擁壁等の損壊のおそれがないこと。
⑦ 原則として埋立地の内部と地中温度の差が20℃未満であること。
⑧ 廃石綿等を埋め立てた場合は、土地の権利者に廃石綿等の埋立管理記録を引継いでいること。
⑨ 最終処分場廃止後も埋立区域が復元できるよう、測量結果を保存しておくこと。
⑩ その他、関係法令に係る手続き等が完了していること。
Note on B18: 表を添付すること
Note on B20: 表を添付すること
Note on B21: 表を添付すること
Note on B24: 表を添付すること
Note on B29: 表を添付すること
Note on B40: 表を添付すること
Note on B49: 表を添付すること
Note on B51: 表を添付すること

## 遮断型処分場
維持管理計画書（指針への適合状況）
5-4 遮断型処分場の個別基準
区 分 | 指針記載事項 | 対応内容
5-4-1 埋立開始時の措置 | 埋立地（内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行おうとする区画）に溜まっている水は、埋立処分開始前に排除すること。
5-4-2 外周仕切設備及び内部仕切設備の管理 | 外周仕切設備及び内部仕切設備を定期的に点検し、これらの設備の破損又は埋め立てられた廃棄物の保有水等の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに廃棄物の搬入及び埋め立てを中止し、これを防止するための必要な改善措置を講ずること。
① 外周仕切設備及び内部仕切設備をは、原則として週１回以上点検し、破損又は保有水等が浸出するおそれがあると認められる場合には、速やに県等に連絡し対応を協議の上、仕切設備の補強等の改善対策を講ずること。
5-4-3 廃棄物の性状の確認 | ① 排出事業者が自ら埋立処分を行う場合においては、埋立処分開始前に、表－5.3.1に掲げる項目について分析検査を行い、埋立処分ができる廃棄物であることを確認すること。
また、埋立処分開始後は、年１回以上、分析検査を行い、埋立処分ができる廃棄物であることを確認すること。
② 廃棄物処理業者については、廃棄物を受け入れる前に、排出事業者が廃棄物の種類ごとに行った表－5.3.1に掲げる項目の分析結果により、埋立処分できる廃棄物であることを確認すること。
また、廃棄物の受け入れ開始後は、年１回以上、排出業者が廃棄物の種類ごとに行った表－5.3.1に掲げる項目の分析結果により、埋立処分できる廃棄物であることを確認すること。
③ ①及び②の分析検査による確認結果は、最終処分場廃止後、永久保存すること。
5-4-4 埋立地の管理 | ① 埋立処分に当たっては、外周仕切設備及び内部仕切設備を損傷しないように行うとともに、埋立地から廃棄物及び保有水が漏洩することのないように維持管理すること。
② 雨天の日に埋立処分を行う場合は、埋立地に雨水が入らないよう措置を講ずること。
5-4-5 埋立の終了 | 埋立処分が終了した埋立地は、速やかに次の要件を備えた覆いにより閉鎖すること。
ア 日本工業規格Ａ１１０８（コンクリ－トの圧縮強度試験方法）により測定した一軸圧縮強度が２５Ｎ／mm２以上のコンクリ－トで造られ、かつ、その厚さが３５㎝以上であること、又はこれと同等以上の遮断効力を有すること。
イ 自重、土圧、水圧、波力、地震力などに対して構造耐力上安全であること。
ウ 埋め立てた廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。
エ 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が構じられていること。
5-4-6 埋立終了後の管理 | 5-4-5の規定により閉鎖した埋立地（内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行おうとする区画）については、覆いを定期的に点検し、覆いの破損又は又は埋め立てられた廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに必要な改善措置を講ずること。
① 閉鎖した埋立地の覆い、仕切設備等については、原則として月１回以上点検し、埋立地の仕切設備等から廃棄物及び保有水の浸出のおそれがあると認められる場合は、速やかに県等に連絡し対応を協議の上、設備の修理・補強等の改善対策を講ずること。
5-4-7 最終処分場の廃止 | 遮断型最終処分場の廃止の基準は、次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない最終処分場にあっては廃棄物が埋め立てられていないこと。
(1)最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること。
(2)火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。
(3)ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。
(4)地下水の水質検査の結果、次のいずれにも該当していないこと。ただし、水質の悪化が認められない場合においてはこの限りでない。
ア 現に地下水質が表－5.1.2の水質基準に適合していないこと。
イ 検査結果の傾向に照らし、基準に適合しなくなるおそれがあること。
(5)現に生活環境保全上の支障が生じていないこと。
(6)地滑り防止工又は沈下防止工、外周仕切設備が構造基準に適合していないと認められないこと。
(7)外周仕切設備と同等の効力を有する覆いにより閉鎖されていること。
(8)埋め立てられた廃棄物又は外周仕切設備について、環境庁長官及び厚生大臣の定める措置が講じられていること。
① 廃止確認時に県が行う覆いの厚さの確認は、施工中に県の立会により厚さを確認し、日時、立会者、位置、厚さ、計測写真等を記録すること。
② 原則として、不要な設備（洗車設備、囲い、消火設備、管理施設等）の撤去が終了し、事業計画書等の内容のとおりに跡地が整備されていること。
③ 地下水への長期的な影響を把握できるよう、水質監視井戸は廃止後もできる限り残すこと。
④ 最終処分場廃止後も埋立区域が復元できるよう、測量結果を保存しておくこと。
⑤ その他、関係法令に係る手続き等が完了していること。
5-4-8 跡地利用への配慮 | ① 跡地利用にあたっては、有害物質による環境汚染等の問題を生じるおそれがあるので、埋め立てられている廃棄物、仕切り設備、覆い等に影響が及ばないよう用途、工法等について配慮すると共に、県及び関係機関の指示に従うこと。
Note on B7: 表を添付すること
Note on B9: 表を添付すること
Note on B10: 表を添付すること
Note on B26: 表を添付すること