## 点検表
平成年と月を変えると曜日と日曜の点々が変わります.
発電機点検表 |  |  | 工事名 | [13 empty] | 使用施工業者
|  |  | 令和 |  | 2 | 年 |  |  |  | 5 | 月 | [5 empty] | 施工業者
日付 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
（運転前）
スイッチの作動は正常か。
キャブタイヤケ－ブルに劣化損傷はないか。(損傷部分のテ－プ巻は確実か)（則336）
ブレ－カ－の作動は正常か。
ア－スは確実に取付けてあるか。
接触予防装置（カバ－）は常に作動するようになっているか。
（運転中）
軸受部、ハウジングの過熱はないか。
電圧・電流は正常か。
使用前に試運転したか。
異常音、振動等はないか。
処理
点検者
1. 評価欄記号 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 | 施工業者 24 水: 西暦; 施工業者 26 金: 0; 施工業者 29 月: 年