## 共通基準
維持管理計画書（指針への適合状況）
Ⅰ 共通基準
区 分 | 指針記載事項 | 対応内容
１－１ 施設管理等 | 中間処理施設及び積替え保管施設共通の設備等の管理は、次により行うこと。
(1) 囲い等 | 以下の事項について原則として毎日点検すること。
①建屋に漏水や破損がないこと。（建屋を設置している場合に限る。）
②囲いに破損がないこと。
③作業後の門扉は必ず施錠されていること。
(2) 掲示板 | 掲示板が破損した場合は速やかに補修するとともに、記載事項に変更が生じた場合は速やかに書き替えること。
(3) 搬入道路等 | 搬入道路等に廃棄物が飛散流出していないか原則として毎日点検し、飛散している場合は回収する等清潔の保持に努めるとともに必要に応じて補修等を行うこと。
(4) 洗車設備 | ①洗車設備は定期的に点検し、土砂等がたい積した場合は速やかに除去し、良好な状態にしておくこと。
②洗車排水は、直接場外に排出しないこと。
(5) 雨水等の排除設備 | 処理施設区域内の雨水が施設へ流入することを防止する排水路等の設備の機能を維持するため、おおむね週1回以上点検を行い排水路等に堆積した土砂等の除去、設備の補修等をすること。
(6) 管理事務所 | ①事務所内の見易いところに、許可証、処理工程図を表示しておくこと。
②事務所内には、常時、許可申請書、処理帳簿及び産業廃棄物管理票並びに維持管理の記録簿を備えておくこと。
(7) 設備の管理 | ①施設の使用開始前に、運転及び保守点検マニュアルを作成しておくこと。
②技術管理者等による主要設備の定期的な機能点検を、おおむね月に1回以上行うこと。
③主要設備の機能を維持するため、おおむね3年に1回以上、専門的な技術のある者（メ－カ－含む）による精密な機能検査を行うこと。
④廃棄物処理設備、受入設備、貯留設備は、常に点検し、排ガスや薬剤等による腐食や損傷を発見した場合は速やかに補修する等措置を講ずること。
(8) 害虫等の発生防止 | ねずみが生息し、蚊、はえ等が発生しないよう清潔の保持に努めるとともに、蚊、はえ等が発生するおそれがある場合には、薬剤散布等必要な措置を講ずること。
(9) 地下浸透の防止 | 施設の床、受入設備及び貯留設備について原則として毎日点検し、廃棄物及びその保有水が飛散流出又は地下浸透していないことを確認すること。
１－２ 環境管理
(10) 清潔の保持 | 常に処理施設区域内の清潔を保持すること。
(11) 飛散及び流出防止 | ①処理施設区域の外に廃棄物が飛散し及び流出しないように必要な措置を講ずること。
②廃棄物を保管する場合にあっては、保管設備の能力を超えないようにすること。
(12) 火災の発生防止 | ①火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、必要に応じて消火器その他の消火設備を備え、常に点検整備するとともに操作法等の訓練を実施すること。
②燃料及び可燃性廃棄物の取扱いには十分に注意するとともに、廃棄物の保管を行う場合は能力を超えないようにし、自然発火の防止、終業時に火気の点検等を行うこと。
③火気は不必要な場所で使用しないようすること。
(13) 排水処理設備等の管理 | ①排水処理設備を設置する場合は、その水質が別表1に示す維持管理目標値に適合するよう排水処理設備の維持管理を行うこと。
②下水道に放流する場合にあっては、下水道法（昭和33年法律第79号）等に適合するよう維持管理を行うこと。
(14) 排ガス処理設備等の管理 | 排ガス処理設備を設置する場合は、別表2に示す維持管理目標値に適合するよう排ガス処理設備の維持管理を行うこと。
(15) 悪臭の防止 | 中間処理施設及び積替え保管施設から発生する悪臭について、別表3に示す維持管理目標値に適合するよう悪臭発散防止措置又は消臭措置を講ずること。
(16) 騒音及び振動の防止 | 中間処理施設及び積替え保管施設から発生する騒音及び振動について、別表4に示す維持管理目標値に適合するよう防音及び防振措置を講ずること。
(17) 設備維持管理状況確認のための検査等 | ①地下水が汚染されていないことを確認するため、水質監視井戸から採取した地下水について、必要に応じて定期的に検査（別表5の項目）を行うこと。
②処理水、排出水について必要に応じて定期的に検査（別表1の項目）を行い、排水処理設備が正常に機能していることを確認すること。
③排ガスについて必要に応じて定期的に検査（別表2の項目）を行い、排ガス処理設備が正常に機能していることを確認すること。
④ 石綿含有廃棄物又は廃石綿等を積替え保管又は処分する施設については、６月を超えない期間ごとに１回以上、施設内及びこれらの敷地の境界線における大気中の石綿の粉じんの飛散の状敷について定期的に検査を行い、石綿の粉じんが飛散していないことを確認すること。
⑤上記①から④までにおいて、有害物質に係る異常が認められたときは、必要に応じて施設の運転を停止したうえで、直ちに管轄の県機関に報告し、改善措置について協議することとし、それ以外の項目について異常が認められたときは、速やかに改善措置を講ずること。
⑥排ガス処理設備又は排水処理設備に異常があった場合は、直ちに排ガス又は処理水について、必要な検査を実施すること。
⑦騒音の大きさについては、敷地境界線上において、定期的に測定すること。
⑧悪臭については、適宜、敷地境界線上等において必要な悪臭物質について測定すること。
(18) 測定機器の校正 | pH計，電気伝導率計、騒音計等の校正を定期的に行うとともに、経時的に誤差の生じやすいものについては、おおむね週１回以上校正すること。
(19) 事故の防止 | ①常に事故の発生を防止するため、巡回監視及び保守点検を実施すること。
②重機等による巻込まれ、有害なガスや酸欠中毒による事故等の未然防止を図るため必要な措置を講ずること。
③ 個々の処理施設において発生が予測される事故について、対処方法、緊急連絡網、従業員への教育･訓練等について検討を行い、事故対応マニュアルを策定しておくこと。
(20) 異常事態の措置 | 廃棄物が施設から飛散流出する等の異常な事態が発生した場合は、直ちに施設の運転を停止し、流出した廃棄物の回収その他の生活環境保全上必要な措置を講ずるとともに、管轄の県機関及び関係機関に報告し、指示を受けること。
１－３ 搬入点検管理
(21) 搬入管理 | ①施設への廃棄物の搬入又は投入は、処理能力又は保管能力を超えないこと。
②燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん、13号廃棄物にあっては、契約時に、別表6の基準に規定された項目の分析結果、発生工程のフロ－シ－トを徴し、取り扱える性状か否かを判断すること。
③受け入れる廃棄物の種類及び量が当該処理施設の能力に見合った適正なものとなるよう計量するとともに、必要に応じ受入れ時に性状の分析を行うこと。
④排出事業者又は搬入廃棄物について、契約書、産業廃棄物管理票等で確認し、不明なものは受け入れないこと。
(22) 受入廃棄物の分別点検 | ①搬入廃棄物は車両から荷降ろしされる前に確認し、許可を受けた廃棄物以外のものは受け入れないようにすること。
②搬入された廃棄物は、受入設備に荷降ろしし、品目を確認のうえ処理すること。
③搬入廃棄物は、排出事業者名及び搬入品目について、常に委託契約書及び産業廃棄物管理票で確認し、これらが不明の場合は、当該廃棄物の受入を行わないこと。
１－４ 管理の記録
(23) 処分の記録 | ①処分した廃棄物の種類、性状及び種類ごとの量並びに処分年月日を帳簿に記載すること。
②帳簿は1年ごとに閉鎖し、5年間保存すること。
③産業廃棄物処理業者においては、産業廃棄物管理票を５年間保管しておくこと。
(24) 点検等の記録 | 毎日の点検結果は、その都度記録を作成し、３年間保存すること。
(25) 検査等の記録 | 検査等結果は、その都度記録を作成し、３年間保存すること。
Note on B29: 別表を添付すること
Note on B31: 別表を添付すること
Note on B32: 別表を添付すること
Note on B33: 別表を添付すること
Note on B34: 別表を添付すること
Note on B35: 別表を添付すること
Note on B36: 別表を添付すること
Note on B49: 別表を添付すること

## 保管施設・積替え保管施設
維持管理計画書（指針への適合状況）
Ⅱ 保管施設・積替え保管施設
区 分 | 指針記載事項 | 対応内容
１ 保管施設 | 保管施設の維持管理基準は、共通基準に定めるもののほか次のとおりとする。
(1) 施設設備の点検 | 次のことについて毎日点検し、必要な措置がとられていない場合は、速やかに措置すること。
① 液状廃棄物の保管設備にあっては、次のとおりとする。
ア 保管槽による場合は、当該保管槽に亀裂や損傷がないこと。なお、廃酸、廃アルカリ又は廃油の保管設備にあっては、流出防止堤に亀裂や損傷がなく、吸着剤又は中和剤等の必要な薬剤が常備してあること。
イ 容器による場合は、容器及び流出防止堤に亀裂や損傷がないこと。
ウ 建屋の屋根に漏水や損傷がないこと。
② 石綿含有廃棄物の保管設備にあっては、次のとおりとする。
ア 仕切り設備に亀裂や損傷がないこと。
イ シート掛け、袋詰め等により、飛散防止措置がとられていること。
③ がれき類、ガラスくず類並びに廃プラスチック類（廃タイヤ等屋外保管しても差し支えないと認められるものに限る）の保管にあっては、外周仕切設備に損傷等がないこと。
④ 廃プラスチック類（廃タイヤ等屋外保管しても差し支えないと認められるものを除く）、ゴムくず、金属くず、紙くず、木くず、繊維くず及び廃石膏ボードの保管設備にあっては、建屋の屋根に漏水や損傷がなく、雨水が当該廃棄物に直接かからない状態であること。
⑤ その他の廃棄物の保管設備にあっては、建屋の屋根に漏水や損傷がなく、雨水が当該廃棄物に直接かからない状態であること。
また、保管中の廃棄物から保有水が確実に集水され、かつ、適切に処理されていること。
２ 特別管理廃棄物の保管施設 | 特別管理廃棄物の保管施設の維持管理は、1に定めるもののほか、次のとおりとすること。
(1) 次のことについて毎日点検し、必要な措置がとられていない場合は、速やかに措置すること。
① 仕切り設備に亀裂や損傷がないこと。
② 保管容器に破損がないこと。
③ 廃棄物に保有水がある場合は確実に集水され、かつ適切に処理されていること。
④ 廃棄物の種類に応じ、次の措置。
ア 廃油
（ア）密封等揮発防止のための必要な措置がとられていること。
（イ）高温にさらされないための措置がとられていること。
イ 感染性廃棄物
（ア）腐敗しないよう適切な温度に保たれていること。
(2) 廃石綿等については、次の措置を講ずること。
ア 廃石綿等を梱包したプラスチック袋等の取扱いは、原則人力で行うこと。重機を利用する場合には、パレット等を利用し、重機が直接プラスチック袋等に触れないようにすること。
イ 万一、プラスチック袋等の破損が生じた場合は、速やかに散水等により湿潤化させ飛散防止措置を行った上で、新たに二重のプラスチック袋等の耐水性の材料で梱包すること。
３ 積替え保管施設 | 積替え保管施設の維持管理基準は、１～２のとおりとする。

## 個別基準
維持管理計画書（指針への適合状況）
Ⅲ 中間処理施設（特定小型焼却施設を除く。）の個別基準
指針記載事項 | 対応内容
１ 汚泥の脱水施設
(1) 脱水機の機能低下防止のため、定期的にろ布等を洗浄するとともに、併せて破損についても点検すること。
(2) 脱水機の作動中に異常な音や振動が発生した場合は、脱水機を停止し、混入異物及び機械の摩耗状況について点検すること。
(3) 脱水機からのオ－バ－フロ－若しくは漏出した汚水、汚泥からの分離液、ろ布等の洗浄水及び床の洗浄水を地下浸透させないこと。なお、これらの汚水等は集水し、適正に排水処理すること。
(4) 移動式脱水施設を排出事業場に設置する場合は、次によること。
ア 脱水後の脱離液は排出事業者の排水処理施設等へ返送し、直接公共用水域等に放流しないこと。
イ 敷地境界線上での騒音レベル及び振動レベルを維持管理目標値以下とすることとし、維持管理目標値を遵守できないときは、使用しないこと。
２ 汚泥の機械乾燥施設
(1) 汚泥の性状に応じ、乾燥温度を適切に調整すること。
(2) 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするとともに、定期的にばい煙に関する検査をすること。
３ 汚泥の天日乾燥施設
天日乾燥床から乾燥後の汚泥を移動させたときに、当該乾燥床底面を洗浄し、亀裂がないことを点検すること。なお、異常が認められた場合は、改善措置を講ずること。
４ 焼却施設（特定小型焼却施設を除く。）
(1) 許可を要する焼却施設の維持管理基準は次のとおりとすること。
① ピット・クレーン方式によって燃焼室にごみを投入する場合には、常時、廃棄物を均一に混合すること。
② 燃焼室への廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で定量ずつ連続的に行うこと。（ガス化燃焼方式の焼却炉及び処理能力が2トン／日未満の焼却施設を除く。
③ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を800℃以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
④ 焼却灰の熱しゃく減量が10%以下になるように焼却すること。
⑤ 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。
⑥ 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、廃棄物を燃焼し尽くすこと。
⑦ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
⑧ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度を200℃以下に冷却すること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかに200℃以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。
⑨ 集じん器内に流入する燃焼ガスの温度（(8)ただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録すること。
⑩ 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去すること。
⑪ 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が100ppm以下となるように廃棄物を焼却すること。
⑫ 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
⑬ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が別表2に掲げる濃度以下となるように廃棄物を焼却すること。
⑭ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年1回以上、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。）を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
⑮ 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
⑯ 煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
⑰ 有害ガス洗浄用の水酸化ナトリウム等の溶液を調整する場合は、水素イオン濃度を点検し適切に保たれていることを確認すること。
⑱ ばいじんを焼却灰と分離し、貯留すること。ただし、ばいじん及び焼却灰を溶融施設で溶融し、又は焼成設備で焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。
⑲ ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合は、灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。
⑳ ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合は、焼成炉中の温度を1,000℃以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
㉑ ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合すること。
㉒ 次のことについては、毎日確認すること。なお、異常が認められた場合は、操業を停止し、改善措置を講ずること。
ア 主要焼却室及び後燃焼室の構築材質が劣化又は、損傷していないこと。
イ 廃油の焼却施設においては、槽構造の受入設備及び受入設備の周囲に設けられた流出防止堤に亀裂、損傷等がないこと。
ウ 消火器等の消火設備が火災に対応できる状態にあること。
㉓ 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
㉔ 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないように焼却すること。
㉕ 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
㉖ 別表7第1欄に掲げる事項ごとに第2欄に掲げる期限までに記録を備え置くとともに、当該記録を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
(2) 法第8条第1項又は法第15条第1項の許可を要しない焼却施設の維持管理基準は、上記③～⑥、⑬～㉕の規定によるほか次のとおりとすること。
① 燃焼室への廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で定量ずつ行うこと。（ガス化燃焼 方式、その他の構造上やむを得ない焼却設備を除く。）
② 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定し、かつ記録すること。
③ 排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
５ 廃油の油水分離施設
(1) 油水分離槽からのオ－バ－フロ－若しくは漏出した汚水、床の洗浄水を地下浸透させないこと。なお、これらの汚水等は集水し、適正に処理すること。
(2) 受入れにあたっては、乳化物の有無を点検し、他の廃油に混合しないようにすること。
(3) 乳化した廃油を油水分離する場合は、予め乳化部分を破壊し油粒子を集合させるような前処理をすること。
前処理の方法は、ビ－カ－テストを行ったうえで選択すること。
(4) 廃油の供給は、少量ずつ適度に調節しながら適正に行うこと。
(5) 次のことについては毎日確認すること。なお、異常が認められた場合は操業を停止するとともに、廃棄物の投入を中止し、速やかに改善措置を講ずること。
①油水分離槽、流出防止堤等に亀裂がないこと。
②排出水に油膜が認められないこと。
③消火器等の消火設備が火災に対応できる状態にあること。
６ 廃酸・廃アルカリの中和施設
(1) 中和施設からのオ－バ－フロ－若しくは漏出した汚水、床若しくは地盤面の洗浄水を地下浸透させないこと。なお、これらの汚水等は集水し、適正に処理すること。
(2) 受入設備、中和槽は定期的に清掃するとともに、亀裂がないことを毎日点検すること。なお、異常が認められた場合は操業を停止し、改善措置を講ずること。
また、清掃作業は複数の人員で行うよう配慮すること。
(3) 廃酸・廃アルカリの中和を行う場合は、予め当該廃棄物の緩衝指数、中和曲線、反応生成物を調査して中和剤を選択すること。
(4) 中和反応に伴い有毒ガス（H2S、NH3 、NO2 等）が発生しないよう、予め試験を実施すること。
(5) 中和槽内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ、及び中和剤の供給量を適度に調整すること。なお、中和剤の供給は、少量ずつ行うこと。
(6) 中和剤の混合は、撹拌装置により十分に行うこととし、高濃度で行わないこと。
７ 破砕・圧縮・切断施設
(1) 破砕・圧縮・切断によって生ずる粉じんを施設の周囲に飛散させないようにすること。
(2) 製品を定期的に検査し、品質の管理に努めること。
(3) 移動式破砕施設を排出事業場に設置する場合は、敷地境界線上での騒音レベル及び振動レベルを維持管理目標値以下とすることとし、維持管理目標値を遵守できないときは、使用しないこと。
８ 固型化施設
(1) 漏出した保有水、床の洗浄水を地下浸透させないこと。なお、これらの汚水等は、集水し、適正に処理すること。
(2) 汚泥の処理にあたっては、汚泥含水率を一定にするため、予め乾燥すること。
(3) 汚泥、セメント、水の混合比を一定に保つとともに、これらの混合を十分に行い、均質にすること。
(4) 結合材は、水硬性セメントであることとし、その配合量は、コンクリ－ト固型化物1‰当たり150kg以上であること。
(5) 固型化にあたっては、コンクリ－ト固型化物の大きさ及び形状を、金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準に適合させること。
(6) 養生を十分に行うこと。
(7) コンクリ－ト固型化物は、養生後に、ロットごとに次のことを確認すること。
①一軸圧縮強度を測定し、当該強度が0.98メガパスカル以上であること。
②溶出試験を実施し、別表6の基準に適合していること。
(8) 上記(7)②に適合しない場合は、適合させる措置を講ずること。
９ 汚泥、廃酸・廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
９－１ 酸化分解施設
(1) 酸化分解槽からのオ－バ－フロ－若しくは漏出した汚水、床若しくは地盤面の洗浄水を地下浸透させないこと。なお、これらの汚水等は集水し、適正に処理すること。
(2) 受入設備、熱分解設備は定期的に清掃するとともに、亀裂がないことを毎日点検すること。なお、異常が認められた場合は操業を停止し、改善措置を講ずること。
また、清掃作業は複数の人員で行うよう配慮すること。
(3) 酸化分解槽内の水素イオン濃度指数を測定し、 シアン化合物を含む廃酸・廃アルカリとpH調整剤及び酸化剤の供給を適度に調整すること。
(4) シアン化合物を含む廃酸・廃アルカリとpH調整剤及び酸化剤の混合は、撹拌装置により十分に行うこと。
(5) 酸化分解によって生じたガスにより、周辺の生活環境が損なわれないように必要な措置を講ずること。
９－２ 高温熱分解施設
(1) 漏出した保有水、床の洗浄水を地下浸透させないこと。なお、これらの汚水等は集水し、適正に処理すること。
(2) 受入設備、熱分解設備は定期的に清掃するとともに、亀裂がないことを毎日点検すること。なお、異常が認められた場合は操業を停止し、改善措置を講ずること。
また、清掃作業は複数の人員で行うよう配慮すること。
(3) 分解室の出口における炉温をおおむね900℃以上、後燃焼室の温度をおおむね950℃以上にした後、汚泥、廃酸又は廃アルカリを投入し、熱分解に当たっては、当該温度を保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
(4) 運転の開始時及び停止時には、高温熱分解室及び後燃焼室の温度を急激に変化させないこと。
(5) 施設の煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするとともに、定期的にばい煙に関する検査を行うこと。
(6) 次のことについては毎日確認すること。なお、異常が認められた場合は、操業を停止し速やかに改善措置を講ずること。
①高温熱分解室及び後燃焼室の構築材質が劣化又は、損傷していないこと。
②消火器等の消火設備が火災に対応できる状態にあること。
１０ 廃アスファルトの再生施設
(1) 再生の前処理によって生ずる粉じんを施設の周囲に飛散させないようにすること。
(2) 製品を定期的に検査し、品質の管理に努めること。
１１ 肥料化・飼料化施設
(1) 含水率が高い廃棄物は、予め乾燥し、保有水が流出しないことを確認した上で施設に搬入すること。
(2) 発酵を行う場合にあっては、温度を一定に保ち、必要に応じ適切に撹拌を行ってむらをなくすこと。
(3) 周囲への悪臭の発散を防止するため常に施設清掃に努めるとともに、脱臭装置が適正に稼働するよう管理し、別表3に示す維持管理目標値に適合させること。
(4) 製品を定期的に検査し、品質の管理に努めること。
１２ 廃プラスチック類の溶融固化・油化施設
(1) 周囲への悪臭の発散を防止するため溶融固化装置の管理を行うとともに、脱臭装置が適正に稼働するよう管理し、別表3に示す維持管理目標値に適合させること。
(2) 破砕機を設置する場合は、生ずる粉じんを施設の周囲に飛散させないようにすること。
(3) 移動式の廃プラスチック類の溶融固化・油化施設を排出事業場に設置する場合は、敷地境界線上での騒音レベル及び振動レベル（必要な場合は、それらに加えて悪臭又は排出水の濃度）を維持管理目標値以下とすることとし、維持管理目標値を遵守できないときは、使用しないこと。
１３ 破砕圧縮固化施設（ＲＰＦ製造施設）
(1) 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
(2) 成形設備にあつては、次によること。
① 運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。
② 廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
③ 成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
④ ③の規定により測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(3) 冷却設備にあつては、次によること。ただし、処理後の圧縮固化物の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
① 処理後の圧縮固化物の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。
② 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。ただし、水に浸して処理後の圧縮固化物を冷却する場合は、この限りでない。
③ 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。ただし、水に浸して処理後の圧縮固化物を冷却する場合は、この限りでない。
④ 冷却設備内で処理後の圧縮固化物が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
⑤ ②及び③の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(4) 処理後の圧縮固化物を保管設備に搬入しようとする場合にあつては、次によること。
① 処理後の圧縮固化物の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
② 処理後の圧縮固化物の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
(5) 圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備から搬出しようとする場合にあつては、(4)の規定の例による。
(6) 搬出しようとする処理後の圧縮固化物の性状が(5)の規定によりその例によるものとされた(4)の①又は②の基準に適合しない場合にあつては、必要な措置を講ずること。
(７) 保管設備に搬入した処理後の圧縮固化物の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
(8-1) 処理後の圧縮固化物を保管する場合にあつては、次によること。
① 保管設備内を常時換気すること。
② 保管期間がおおむね7日間を超える場合にあつては、処理後の圧縮固化物の入替えその他の処理後の圧縮固化物の放熱のために必要な措置を講ずること。
(8-2) 処理後の圧縮固化物をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあつては、次によること。
① 複数の容器を用いて保管する場合にあつては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。
② 容器中の処理後の圧縮固化物の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに当該処理後の圧縮固化物の温度を測定し、かつ、記録すること。
③ ②の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(8-3) 処理後の圧縮固化物をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合（(8-5)に掲げる場合を除く。）にあつては、次によること。
① 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
② ①の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(8-4) 処理後の圧縮固化物を第３のⅢの１３－２の(2)の③の規定による保管設備に保管する場合にあつては、(8-1)の①の規定にかかわらず、次によること。
① 保管設備内を定期的に清掃すること。
② 保管した処理後の圧縮固化物のかくはんその他の処理後の圧縮固化物の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
③ 処理後の圧縮固化物の表面温度を連続的に監視すること。
④ 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。ただし、処理後の圧縮固化物を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合は、この限りでない。
⑤ ③及び④の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(8-5) 処理後の圧縮固化物を第３のⅢの１３－２の(2)の④の規定による保管設備に保管する場合にあつては、(8-1)の規定にかかわらず、次によること。
① 保管設備内を定期的に清掃すること。
② 処理後の圧縮固化物の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講ずること。
③ 処理後の圧縮固化物を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該処理後の圧縮固化物の表面温度を連続的に監視すること。ただし、他の保管設備において保管していた処理後の圧縮固化物を搬入する場合は、この限りでない。
④ 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。
⑤ ④の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(9) 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
(10) 処理後の圧縮固化物を保管設備に搬入することなく、破砕施設から搬出しようとする場合は、当該処理後の圧縮固化物の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
１４ 廃石綿等又は石綿含有廃棄物の溶融施設
(1) 廃石綿等の投入は、原則、梱包されたままの状態で行うこと。
(2) 廃棄物の溶融中に溶融炉内へ廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を投入するときは、外気と遮断された状態で行うこと。
(3) 溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有廃棄物の温度を速やかに1500℃以上とし、これを保つこと。
(4) 溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有廃棄物の数量及び性状に応じ、溶融処理に必要な滞留時間を調節すること。
(5) 溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置の温度を連続的に測定し、かつ、当該温度及び当該温度から推定される溶融炉内の温度を記録すること。ただし、溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、記録する場合は、この限りでない。
(6) 排気口又は排気筒から排出される排ガス中の石綿の濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
(7) 溶融処理生成物が環境大臣が定める基準に適合していることを確認するための試験を6月に1回以上行い、かつ、その結果を記録すること。
(8) 排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
(9) 排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
(10) 溶融炉が適正に稼働していることを確認するため、溶融処理生成物の流動状態が適正であることを定期的に確認すること。
(11) 次のことについては、毎日確認すること。なお、異常が認められた場合は、操業を停止し改善措置を講ずること。
ア 溶融炉の構築材質が劣化又は損傷していないこと。
イ 消火器等の消火設備が火災に対応できる状態にあること。
(12) 溶融炉内に石綿含有廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあつては、次によること。
ア 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
イ 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 集じん器の出口における排ガス中の石綿の濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
エ 集じん器にたい積した粉じんを除去すること。
(13) 別表8第1欄に掲げる事項ごとに第2欄に掲げる期限までに記録を備え置くとともに、当該記録を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
１５ 灰溶融施設
(1) 溶融中に溶融炉内へ灰を投入する場合は、外気と遮断した状態で行うこと。
(2) 溶融炉内に投入された灰の温度を速やかに必要温度以上とし、これを保つこと。
(3) 溶融処理に必要な滞留時間を保つこと。
(4) 溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置の温度を連続的に測定し、かつ、当該温度及び当該温度から推定される溶融炉内の温度を記録すること。ただし、溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、記録する場合は、この限りでない。
(5) 溶融処理生成物が利用用途に適した品質であることを確認するため、定期的に検査し、品質の管理に努めること。
(6) 排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
(7) 排ガス中に含まれるダイオキシン類の濃度を毎年1回以上測定し、かつ、記録すること。
(8) 排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
(9) 溶融炉が適正に稼働していることを確認するため、溶融処理生成物の流動状態が適正であることを定期的に確認すること。
(10) 次のことについては、毎日確認すること。なお、異常が認められた場合は、操業を停止し改善措置を講ずること。
ア 溶融炉の構築材質が劣化又は損傷していないこと。
イ 消火器等の消火設備が火災に対応できる状態にあること。
１６ 熱分解施設
炭化水素油又は炭化水素を生成する場合は、次の(1)から(6)までのとおりとすること。
それ以外の場合にあっては、(1)、(2)その他必要な措置（(3)から(6)までの事項のうち必要なもの）を行うこと。
(1) 排出口以外から処理に伴って生じたガスが排出されないように熱分解を行うこと。
(2) 排出口から処理に伴って生じた残さが飛散しないように熱分解を行うこと。
(3) 熱分解室内の温度及び圧力を定期的に測定すること。（圧力については、加圧を行う場合に限る。）
(4) 当該ガスを当該設備で燃焼させる場合（再生利用を目的として炭化水素油を生成する場合であって、生成される炭化水素油の重量が、処理した廃棄物の重量の40％以上であり、かつ、処理に伴つて生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が、処理した廃棄物の重量の25％以下の場合に限る。）にあっては、排出口から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないようにすること。
(5) 処理に伴って生じたガスを生活環境の保全上支障が生じないように処理した後、排出すること。
(6) 次のことについては、毎日確認すること。なお、異常が認められた場合は、操業を停止し改善措置を講ずること。
ア 熱分解施設の構築材質が劣化又は損傷していないこと。
イ 警報装置等の防災設備が正常に機能し、消火器等の消火 設備が火災に対応できる状態にあること。
(7) 処理に伴つて生じた残さが利用用途に適した品質であることを確認するため、定期的に検査し、品質の管理に努めること。
１７ その他の中間処理施設
その他の中間処理施設にあっては、処理方法が1から13までに掲げる中間処理施設と類似する場合はそれに準ずること。
Note on A30: 別表を添付すること
Note on A46: 別表を添付すること
Note on A82: 別表を添付すること
Note on A108: 別表を添付すること
Note on A111: 別表を添付すること

## 特定小型焼却施設
維持管理計画書（指針への適合状況）
Ⅳ 特定小型焼却施設の基準
区 分 | 指針記載事項 | 対応内容
特定小型焼却施設の維持管理は、ⅠからⅢまでの規定にかかわらず、次のとおりとすること。
１－１ 施設管理等
(1) 囲い等 | 建屋に漏水や破損がないことを原則として毎日点検すること。（建屋を設置している場合に限る。）
(2) 掲示板 | 掲示板が破損した場合は速やかに補修するとともに、記載事項に変更が生じた場合は速やかに書き替えること。
(3) 搬入道路等 | 搬入道路等に廃棄物が飛散流出していないか原則として毎日点検し、飛散している場合は回収する等清潔の保持に努めること。
(4) 洗車設備 | ① 洗車設備は定期的に点検し、土砂等がたい積した場合は速やかに除去し、良好な状態にしておくこと。
② 洗車排水は、直接場外に排出しないこと。
(5) 雨水等の排除設備 | 雨水等の排除設備を設置している場合は、排水路等の設備の機能を維持するため、おおむね週１回以上点検を行い排水路等に堆積した土砂等の除去、施設の補修等をすること。
(6) 設備の管理 | ① 施設の使用開始前に、運転及び保守点検マニュアルを作成しておくこと。
② 主要設備の定期的な機能点検を、おおむね月に1回以上行うこと。
③ 主要設備の機能を維持するため、おおむね3年に1回以上、専門的な技術のある者（メーカーを含む。）による精密な機能検査を行うこと。
④ 廃棄物処理設備、受入設備、貯留設備は、常に点検し、排ガスや薬剤等による腐食や損傷を発見した場合は速やかに補修する等措置を講ずること。
(7) 害虫等の発生防止 | ねずみが生息し、蚊、はえ等が発生しないよう清潔の保持に努めるとともに、蚊、はえ等が発生するおそれがある場合には、薬剤散布等必要な措置を講ずること。
(8) 地下浸透の防止 | 施設の床、受入設備及び貯留設備について原則として毎日点検し、廃棄物及びその保有水が飛散流出又は地下浸透していないことを確認すること。
１－２ 環境管理
(9) 清潔の保持 | 常に処理施設区域内の清潔を保持すること。
(10) 飛散及び流出防止 | ① 処理施設区域の外に廃棄物が飛散し及び流出しないように必要な措置を講ずること。
② 廃棄物を保管する場合にあっては、保管設備の能力を超えないようにすること。
(11) 火災の発生防止 | ① 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備え、常に点検整備するとともに操作法等の訓練を実施すること。
② 燃料及び可燃性廃棄物の取扱いには十分に注意するとともに、廃棄物の保管を行う場合は能力を超えないようにし、自然発火の防止、終業時に火気の点検等を行うこと。
③ 火気は不必要な場所で使用しないようすること。
(12) 排水処理設備等の管理 | ① 排水処理設備を設置する場合は、その水質が別表1に示す維持管理目標値に適合するよう排水処理設備の維持管理を行うこと。
② 下水道に放流する場合にあっては、下水道法（昭和33年法律第79号）等に適合するよう維持管理を行うこと。
(13) 排ガス処理設備等の管理 | 排ガス処理設備を設置する場合は、別表2に示す維持管理目標値に適合するよう排ガス処理設備の維持管理を行うこと。
(14) 悪臭の防止 | 特定小型焼却施設及び保管施設から発生する悪臭について、別表3に示す維持管理目標値に適合するよう悪臭発散防止措置又は消臭措置を講ずること。
(15) 騒音及び振動の防止 | 騒音及び振動について、別表4に示す維持管理目標値に適合するよう防音及び防振措置を講ずること。
(16) 設備維持管理状況確認のための検査等 | ① 特定小型焼却施設又は保管施設から排水がある場合は、処理水、排出水について必要に応じて定期的に検査（別表1の項目）を行い、排水処理設備が正常に機能していることを確認すること。
② 排ガスについて必要に応じて定期的に検査（別表2の項目）を行い、排ガス処理設備が正常に機能していることを確認すること。
③ ①から②までにおいて、有害物質に係る異常が認められたときは、必要に応じて施設の運転を停止したうえで、直ちに管轄の県機関に報告し、改善措置について協議することとし、それ以外の項目について異常が認められたときは、速やかに改善措置を講ずること。
④ 排ガス処理設備又は排水処理設備に異常があった場合は、直ちに排ガス又は処理水について、必要な検査を実施すること。
⑤ 騒音の大きさについては、敷地境界線上において、定期的に測定すること。
⑥ 悪臭については、適宜、敷地境界線上等において必要な悪臭物質について測定すること。
(17) 事故の防止 | ① 常に事故の発生を防止するため、巡回監視及び保守点検を実施すること。
② 重機等による巻込まれ、有害なガスや酸欠中毒による事故等の未然防止を図るため必要な措置を講ずること。
③ 個々の処理施設において発生が予測される事故について、対処方法、緊急連絡網、従業員への教育･訓練等について検討を行い、事故対応マニュアルを策定しておくこと。
(18) 異常事態の措置 | 廃棄物が施設から飛散流出する等の異常な事態が発生した場合は、直ちに施設の運転を停止し、流出した廃棄物の回収その他の生活環境保全上必要な措置を講ずるとともに、管轄の県機関及び関係機関に報告し、指示を受けること。
１－３ 搬入点検管理
(19) 搬入管理 | 施設への廃棄物の搬入又は投入は、処理能力又は保管能力を超えないこと。
(20) 受入廃棄物の分別点検 | ① 搬入された廃棄物は、届出品目以外のものが混入していないことを確認すること。
② 届出品目以外のものが混入している場合は、混入物を取り除き、届出品目以外を処理しないこと。
１－４ 管理の記録
(21) 処分の記録 | ① 廃棄物の処理実績（各月の受入量及び焼却量、燃え殻・ばいじんの持出先及び持出先における処分方法ごとの処分量）を記録すること。
② ①の処理実績を毎年６月30日までに知事に報告するとともに、関係住民の求めに応じ３年間閲覧に供すること。
③ 燃え殻・ばいじん等を処理委託した場合は、産業廃棄物管理票を５年間保管しておくこと。
(22) 点検等の記録 | 毎日の点検結果は、その都度記録を作成し、３年間保存すること。
(23) 検査等の記録 | 検査等結果は、その都度記録を作成し、３年間保存すること。
２ 保管施設
保管施設は、建屋の屋根に漏水や損傷がなく、雨水が当該廃棄物に直接かからない状態であることを毎日点検し、必要な措置がとられていない場合は、速やかに措置すること。
３ 焼却炉
(1) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を800℃以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
(2) 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。
(3) 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、廃棄物を燃焼し尽くすこと。
(4) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が別表2に掲げる濃度以下となるように廃棄物を焼却すること。
(5) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年1回以上測定し、かつ、記録すること。
(6) 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
(7) 煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
(8) 有害ガス洗浄用の水酸化ナトリウム等の溶液を調整する場合は、水素イオン濃度を点検し適切に保たれていることを確認すること。
(9) ばいじんを焼却灰と分離し、貯留すること。ただし、ばいじん及び焼却灰を溶融施設で溶融し、又は焼成設備で焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。
(10) ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合は、灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。
(11) ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合は、焼成炉中の温度を1,000℃以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(12) ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合すること。
(13) 次のことについては、毎日確認すること。なお、異常が認められた場合は、操業を停止し、改善措置を講ずること。
ア 主要焼却室及び後燃焼室の構築材質が劣化又は損傷していないこと。
イ 消火器等の消火設備が火災に対応できる状態にあること。
(14) 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
(15) 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないように焼却すること。
(16) 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
(17) 燃焼室への廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で定量ずつ行うこと。（ガス化燃焼方式、その他の構造上やむを得ない焼却設備を除く。）
(18) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定すること。
(19) 排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
Note on B25: 別表を添付すること
Note on B27: 別表を添付すること
Note on B28: 別表を添付すること
Note on B29: 別表を添付すること
Note on B30: 別表を添付すること
Note on B31: 別表を添付すること