## 表紙
[7 empty] | № | 1 ～ | 26
|  | 課長 | 補佐 | 係長 | 係員 | 副査 | 主査
令和７年度 | [7 empty] | 令和７年１１月
| 参考数量 |  | 工事設計書
| 工事名称： | 国府町コミュニティセンター特定天井ほか改修（建築）工事
| 工事場所： | 鳥取市 国府町庁 地内
工事価格：
No. | 工事区分 | 工事概要
【施設概要】
国府町コミュニティセンター
RC造３階建て
延べ面積 2,628.27㎡
【工事概要】
多目的ホール特定天井の改修
ホワイエ天井の改修
アプローチ屋根の撤去
カーテンウォールの改修
防火シャッターの改修 等
上記改修工事にかかる建築工事一式

## 工事内訳
工事費内訳 | [5 empty] | № | 1
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
|  |  | 1 |  |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 | [5 empty] | № | 2
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【国府町コミュニティセンター】
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 | [5 empty] | № | 3
【国府町コミュニティセンター】
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接仮設
1
式
客席既存椅子撤去・再設置工事
1
式
撤去工事
1
式
鉄骨工事
1
式
防水
1
式
タイル
1
式
木
1
式
金属
1
式
左官
1
式
建具改修
1
式
塗装
1
式
天井改修
1
式
内外装
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 | [5 empty] | № | 4
【国府町コミュニティセンター】
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接仮設
1
式
計
客席既存椅子撤去・再設置工事
1
式
計
| 撤去工事 | 撤去・発生材処理共
1
式
計
| 鉄骨工事 | 改修
1
式
計
| 防水 | 外部
1
式
計
| タイル | 外部
1
式
計
| 木 | 仕上(部位別)
1
式
計
| 金属 | 内部
1
式
計
| 左官 | 外部
1
式
計
| 建具改修 | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 | [5 empty] | № | 5
【国府町コミュニティセンター】
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 塗装 | 内部
1
式
計
| 天井改修 | 改修
1
式
計
| 内外装 | 内部
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 6
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | 直接仮設
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 床養生 | ビニールテープ、専用シート及びベ
|  | ニア合板ｔ12 | 820
|  | 撤去共 |  | ㎡
| 壁養生 | マスカー、ビニールシート等
|  | 撤去共 | 510
㎡
| 仮設簡易間仕切り | 単管+シート張り
|  | 撤去共 | 157
㎡
| 壁養生（ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ | シート張り
| 撤去時） |  | 110
㎡
| 墨出し | 一 般 -
|  | - | 906
㎡
| 整理清掃後片付け | 複合改修
| (内部改修) |  | 906
㎡
| 枠組足場(手摺先 | 建枠1200*1700 布枠500*2枚
| 行方式）(ｶｰﾃﾝｳｫｰ | 3ヶ月程度 掛払い手間、損料、 | 135
| ﾙ部、ｺｰﾅｰ部分） | 運搬費共12ｍ未満 |  | ㎡
| 上記安全手摺 | 3ヶ月程度 掛払い手間、損料、
| （手摺先行方式 | 運搬費共 | 24.9
| ） |  |  | ｍ
| 上記ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能Ⅰ類
|  | 3ヶ月程度 掛払い手間、損料、 | 164
|  | 運搬費共12ｍ未満 |  | ㎡
| 枠組棚足場 | ホール天井用階高4.0m～5.0m未満
| (手摺先行方式） | 6カ月程度 掛払い手間、損料、 | 38.2
|  | 運搬費 昇降階段、安全手摺共 |  | ㎡
| 枠組棚足場 | ホール天井用H1.8m 2ヶ月程度
| (高さ調整用） | 掛払い手間、損料、運搬費 | 38.2
|  | 昇降階段、安全手摺共 |  | ㎡
| 枠組棚足場 | ホール天井用階高5.0m～5.7m未満
| (手摺先行方式） | 6カ月程度 掛払い手間、損料、 | 315
|  | 運搬費 昇降階段、安全手摺共 |  | ㎡
| 枠組棚足場 | ホール天井用 H1.8m
| (高さ調整用） | 2ヶ月程度 掛払い手間、損料、 | 315
|  | 運搬費 昇降階段、安全手摺共 |  | ㎡
| 枠組棚足場 | ホワイエ天井用H1.8m 6ヶ月程度
| (手摺先行方式） | 掛払い手間、損料、運搬費 | 48.3
|  | 昇降階段、安全手摺共 |  | ㎡
| 枠組棚足場 | ホワイエ天井用H1.8m 2ヶ月程度
| (高さ調整用） | 掛払い手間、損料、 | 48.3
|  | 運搬費 昇降階段、安全手摺共 |  | ㎡
| 枠組棚足場 | ホワイエ天井用H6m 6ヶ月程度
| (手摺先行方式） | 掛払い手間、損料、運搬費、昇降階 | 102
|  | 段、安全手摺共 |  | ㎡
| 枠組棚足場 | ホワイエ天井用H1.8m 2ヶ月程度
| (高さ調整用） | 掛払い手間、損料、 | 102
|  | 運搬費 昇降階段、安全手摺共 |  | ㎡
| 梁枠補強 | ホワイエ風除室上部 6ヶ月程度
|  | 掛払い手間、損料、運搬費共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 7
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | 客席既存椅子撤去・再設置工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
既存椅子梱包
| （段ボール） |  | 320
台
| アンカー養生費 | ｷｬｯﾌﾟ養生
320
台
| 梱包材、ｱﾝｶｰ養生 | 残材廃棄処分共
| 材配送費 |  | 1
式
取外し作業費
320
台
| 搬出費 | 分解移動椅子（320台）
|  | 可動可能椅子（180台） | 500
台
搬入作業費
500
台
取付作業費
320
台
取付調整費
320
台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 8
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | 撤去工事 |  |  | 撤去・発生材処理共
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【撤去工事】
| アプローチ上屋撤 | H3.35*W6.4*D9.42 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ共
| 去 | 柱ガス切断、土間ハツリ共 | 1
か所
| 枠組足場 | 建枠900*1700 布枠500+240
| (手摺先行方式） | 1週間程度 掛払い手間、損料、運 | 100
|  | 搬費共 12ｍ未満 |  | ㎡
| 安全手すり | 1週間程度 程度 掛払い手間、損
| (手摺先行方式） | 料、運搬費共 | 37.8
ｍ
| 移動足場 | 1週間程度 掛払い手間、損料、運
| （ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ） | 搬費 | 60.2
㎡
| 水平ネット | 1週間程度 掛払い手間、損料、運
|  | 搬費 | 60.2
㎡
| スチールカーテン | W18.34 H6.985
| ウォール撤去 | ｶﾞﾗｽ撤去含 | 1
か所
| スチールコーナー | W1.35 H5.48
| サッシ撤去 | ｶﾞﾗｽ撤去含 | 1
か所
| ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
92.2
ｍ
| 建具周囲はつり | RC 15㎝ 集積共
92.2
ｍ
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
109
ｍ
| 鋼鈑撤去 | 0.43㎡
1
式
| ステンレス幕板撤 | 1.5ｔ
| 去 |  | 6.2
㎡
| 天井杉柾合板撤去 | 6ｔ
1
か所
| 天井廻り縁撤去 | 45角
1
式
| カーテンレール撤 | 2ｍ
| 去（再使用） |  | 1
か所
| 額縁撤去 | 25*190*3.7ｍ
1
か所
| 額縁撤去 | 25*35*3.8ｍ
1
か所
| ﾒﾗﾐﾝ合板窓台撤去 | 三角 1.4*0.7
2
か所
| 壁ｸﾛｽ撤去 | 集積共
4.5
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 9
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | 撤去工事 |  |  | 撤去・発生材処理共
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 | 集積共
1.8
㎡
| ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 | 集積共
85.6
㎡
| 畳撤去敷き込み | 撤去後屋内保管
| （研修室） |  | 6
畳
| 玄関横中木伐採 | φ150～200 ３本程度
| (足場設置用） |  | 1
式
【環境配慮撤去工
事】
| 床ｼｰﾄ養生 | ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去用
|  | 隔離ｼｰﾄ 二重張り 0.15t | 751
|  | 清掃片付け含む |  | ㎡
| 壁ｼｰﾄ養生 | ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去用
|  | 隔離ｼｰﾄ 一重張り 0.08t | 212
|  | 清掃片付け含む |  | ㎡
| 多目的ホール天井 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｽﾚｰﾄ小波板
| 撤去 | LGS下地、廻り縁共 | 517
|  | 梱包含（防護用具類含） |  | ㎡
| ホワイエ天井 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｹｲｶﾙ板
| 撤去 | LGS下地共 廻り縁共 | 234
|  | 梱包含（防護用具類含） |  | ㎡
| 壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | PB一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共
1.1
㎡
| (娯楽室）天井ロ | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
| ックウー |  | 1
| ル吸音板撤去 |  |  | 式
小計
【発生材処理】
| 発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ
|  | 人力 | 0.1
ｍ3
| 発生材積込 | 木材類
|  | 人力 | 0.1
ｍ3
| 発生材積込 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材（ﾎﾞｰﾄﾞ類）
|  | 人力 密閉処理（二重梱包）共 | 5.3
ｍ3
| 発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗ
|  | 人力 | 0.9
ｍ3
| 発生材積込 | ｶﾞﾗｽ
|  | 人力 | 0.7
ｍ3
| 発生材積込 | 鉄骨、サッシ、LGS下地
|  | 人力 | 2.4
ｍ3
| 発生材積込 | ｽﾃﾝﾚｽ
|  | 人力 | 0.1
ｍ3
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 10
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | 撤去工事 |  |  | 撤去・発生材処理共
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 発生材積込 | 樹木
|  | 人力 | 0.1
ｍ3
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.1
|  | DID区間無し 6.5㎞以下 |  | ｍ3
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 木材類 | 0.1
|  | DID区間無し 11.0㎞以下 |  | ｍ3
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 廃プラ類 | 0.9
|  | DID区間無し 16.0㎞以下 |  | ｍ3
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 ｽﾚｰﾄ、ｹｲｶﾙ、 | 5.3
|  | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 現場から最終処分場 |  | ｍ3
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 鉄類 | 2.4
|  | DID区間無し 11.0㎞以下 |  | ｍ3
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 金属類 | 0.1
|  | DID区間無し 11.0㎞以下 |  | ｍ3
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 ｶﾞﾗｽ類 | 0.7
|  | DID区間無し11.0㎞以下 |  | ｍ3
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 樹木類 | 0.1
|  | DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
| 発生材処分費 | コンクリートガラ （再資源化）
0.2
ｔ
| 発生材処分費 | 木材類
0.1
ｍ3
| 発生材処分費 | 廃プラ 管理型処分
0.9
ｍ3
| 発生材処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材(ｹｲｶﾙ、石膏ﾎﾞｰﾄﾞ）
1.4
ｍ3
| 発生材処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材(ｽﾚｰﾄ）
3.9
ｍ3
| 発生材処分費 | ガラス
0.7
ｔ
| 発生材処分費 | 鉄骨 H2
5.6
ｔ
| 発生材処分費 | サッシ H3
2
ｔ
| 発生材処分費 | LGS下地 H4
2.3
ｔ
| 発生材処分費 | ステンレス
0.1
ｔ
| 発生材処分費 | 樹木
0.2
ｔ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 11
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | 撤去工事 |  |  | 撤去・発生材処理共
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 12
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | 鉄骨工事 |  |  | 改修
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【多目的ホール天
井鉄骨下地】
| SSC400 | C-100*50*20*2.3
| C型鋼 |  | 763
kg
| SS400 | L-40*40*3(振れ止め材）
| アングル |  | 136
kg
| SS400 | PL-4,5
| PL曲げピース |  | 73
kg
| SS400 | PL-6
| 鋼板 |  | 174
kg
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2
58
kg
| 鉄骨工場加工組立 | 切断/穴あけ/組立/溶接
| 費 |  | 1,088
kg
| 原寸施工図（現場 | 工場加工図/施工図
| 実測含む） |  | 1,088
kg
| 工場錆止め塗装 | JIS K5674工場1回
1,088
kg
| 錆止め塗料塗り | 鉄鋼面 工程B種
現場2回目
塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)
屋内 1回目別途
17.2
㎡
| 鉄骨運搬 | 積込み/搬入
1,088
kg
諸経費
1,088
kg
現場穴あけ費（M1
| 2） |  | 94
か所
| 普通ボルト | M12 L＝30(S付)ﾜｲﾄﾞﾜｯｼｬｰ付き
42
kg
現場小運搬搬入費
1,088
kg
| 鉄骨建方費（荷揚 | 組立/ボルト締め付け
| げ含む） |  | 1,088
kg
| 機械損傷消耗費 | シャーレンチ/インパクト
1,088
kg
| 鉄骨溶接費 | 調整共
1,088
kg
| 現場錆止め塗装（ | JIS K5674
| タッチアップ） |  | 1,088
kg
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 13
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | 鉄骨工事 |  |  | 改修
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 照明BOX鉄骨下地､ | L-40*40*3(＠900)
| 片持ち支持 | 材工共 | 21
か所
【ホワイエ天井鉄
骨下地】
| SSC400 | C-75*45*15*2.3
| C型鋼 |  | 443
kg
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2
21
kg
| 鉄骨工場加工組立 | 切断/穴あけ/組立/溶接
| 費 |  | 422
kg
| 原寸施工図（現場 | 工場加工図/施工図
| 実測含む） |  | 422
kg
| 工場錆止め塗装 | JIS K5674工場1回
422
kg
| 錆止め塗料塗り | 鉄鋼面 工程B種
現場2回目
塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)
屋内 1回目別途
25.1
㎡
| 鉄骨運搬 | 積込み/搬入
422
kg
諸経費
422
kg
現場穴あけ費（M1
| 2） |  | 112
か所
| 普通ボルト | ﾜｲﾄﾞﾜｯｼｬｰ付き
|  | M12 L＝30(S付) | 22
kg
現場小運搬搬入費
422
kg
| 鉄骨建方費（荷揚 | 組立/ボルト締め付け
| げ含む） |  | 422
kg
| 機械損傷消耗費 | シャーレンチ/インパクト
422
kg
| 鉄骨溶接費 | 調整共
422
kg
| 現場錆止め塗装（ | JIS K5674
| タッチアップ） |  | 422
kg
【キャットウォー
ク鉄骨下地】
| SS400 | L-60*60*6(吊り＠1200/根太＠450）
| アングル |  | 670
kg
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 14
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | 鉄骨工事 |  |  | 改修
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| SS400 | PL-6
| 鋼板 |  | 46
kg
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2
36
kg
| 鉄骨工場加工組立 | 切断/穴あけ/組立/溶接
| 費 |  | 680
kg
| 原寸施工図（現場 | 工場加工図/施工図
| 実測含む） |  | 680
kg
| 工場錆止め塗装 | JIS K5674工場1回
680
kg
| 錆止め塗料塗り | 鉄鋼面 工程B種
現場2回目
塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)
屋内 1回目別途
4.2
㎡
| 鉄骨運搬 | 積込み/搬入
680
kg
諸経費
680
kg
現場穴あけ費（M1
| 2） |  | 52
か所
| 普通ボルト | ﾜｲﾄﾞﾜｯｼｬｰ付き
|  | M12 L＝30(S付) | 12
kg
現場小運搬搬入費
680
kg
| 鉄骨建方費（荷揚 | 組立/ボルト締め付け
| げ含む） |  | 680
kg
| 機械損傷消耗費 | シャーレンチ/インパクト
680
kg
| 鉄骨調整費 | 調整/溶接等
680
kg
| 現場錆止め塗装（ | JIS K5674
| タッチアップ） |  | 680
kg
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 15
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | 防水 |  |  | 外部
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部(ﾜｰｷﾝｸﾞ)
|  | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) | 109
|  | 幅10～15以下 |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 16
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | タイル |  |  | 外部
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ｱﾌﾟﾛｰﾁ上屋撤去後 | 磁器質 100*200
| 床タイル補修 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 | 1.9
㎡
| ｱﾌﾟﾛｰﾁ上屋撤去後 | 磁器質 100*200
| 外装段鼻タイル補 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 | 2.4
| 修 |  |  | ｍ
| アプローチ上屋柱 | 鉄骨切断部厚100㎜程度錆止め共
| 撤去部モルタル埋 | （200角程度） | 4
| め |  |  | か所
| 外部建具周り | 磁器質 100*200
| 床タイル補修 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 | 1.6
㎡
| 外装壁ﾀｲﾙ張り | 密着張り
|  | Ⅰ類 施ゆう | 4.6
|  | 二丁掛 平 227×60 下地ﾓﾙﾀﾙ共 |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 17
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | 木 |  |  | 仕上(部位別)
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 杉額縁取付 | 4.7ｍ
|  | 25*340 | 1
か所
| ﾒﾗﾐﾝ合板窓台取付 | 1150*335*25t
| 研修室 |  | 1
か所
| ﾒﾗﾐﾝ合板窓台取付 | 1480*270*25t
| 娯楽室 |  | 1
か所
| 天井廻り縁取付 | 45角1.5ｍ
1
か所
| カーテンレール | 2ｍ
| 再取付 |  | 1
か所
| キャットウォーク | 15t
| 床合板張り | ﾋﾞｽ止め共 | 9.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 18
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | 金属 |  |  | 内部
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 金属拡張ｱﾝｶｰ | M12 上向き
66
か所
| ｽﾋﾟｰｶｰｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | ｔ=2.5 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ6t裏打ち（ｺﾞﾑ
|  | ｽﾎﾟﾝｼﾞ角紐共） | 2
|  | 吊りﾎﾞﾙﾄ共 |  | か所
| 亜鉛メッキ鉄線ク | 3.2φ×40mm目SOP 10.8㎡
| リンプ織金網 | 枠共 | 1
か所
| 天井見切 | SUS304 1.5 HL
| (照明BOX部分） | 170×50 | 17.8
ｍ
| 館名文字 | SUS304 1.5 B2
|  | 170角*D15 | 13
個
| 天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
|  | 450角 | 5
か所
| ｽﾃﾝﾚｽ幕板取付 | ｔ=1.5 B2
|  | PEF4ｔ裏貼り | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 19
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | 左官 |  |  | 外部
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
1.3
㎡
| 建具周囲 | 内部建具
| ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 50.7
ｍ
| 下地調整費 | ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ
2.3
㎡
| 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
|  | 内壁 厚20 | 0.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 20
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | 建具改修 |  |  | 改修
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工
事】
| AW-1ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ | 18340*6985 見込135
排煙窓外倒し隠蔽式、水切ｱﾙﾐ金物
、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置（単窓1カ所、2連4カ
所）
1
か所
| AW-2 FIX | 1270*5480
1
か所
運搬費
1
式
取付調整費
1
式
現地測量費ほか
1
式
| 複層ガラス工事 | LOW-E5+12+FL4 2㎡以下
15.8
㎡
| 複層ガラス工事 | LOW-E5+12+FL4 4㎡以下
61
㎡
| 複層ガラス工事 | LOW-E5+12+強化4 2㎡以下
8.7
㎡
| 複層ガラス工事 | LOW-E5+12+強化4 4㎡以下
25.5
㎡
ｶﾞﾗｽ運搬費
1
式
| ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) | ｼﾘｺﾝ 1成分形
| (両面) | SR-1 | 222
㎡
ｶﾞﾗｽ清掃
222
㎡
【シャッター後付
け危害防止装置取
付】
| ESS-1（1F） | 危険防止装置取付(ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ式)
1
か所
| ESS-2（2F） | 危険防止装置取付(ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ式)
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 21
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | 塗装 |  |  | 内部
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ＥＰ塗り | 吹付ﾀｲﾙ上塗り 工程B種(一般)
| 改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 7.9
㎡
| ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
|  | 素地B種 | 49.6
㎡
| ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 工程B種 塗料1種
| 改修仕様 | 錆止別途 | 44.6
|  | 下地別途(塗替え面) |  | ㎡
| 下地調整 | 鉄鋼面
| 改修仕様 | RB種(塗替え面) | 44.6
㎡
| 錆止め塗料塗り | 鉄鋼面 工程B種
| 改修仕様 | 現場2回塗り
塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)
屋内
44.6
㎡
| ＳＯＰ塗り | 鋼板面 工程C種 塗料1種
| 風除室上部塗装 | - | 11.5
| （ﾌｪﾙﾄ撤去共） | 下地RC種(塗替え面) |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 22
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | 天井改修 |  |  | 改修
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【多目的ホール】
| 軽量天井水平部 | 2kg/㎡以下 天井懐≦1900
|  | (参）ｲｱﾙSZｼｰﾘﾝｸﾞ | 26
|  | （天井材及び下地材共） |  | ㎡
| 軽量天井勾配 | 2kg/㎡以下 天井懐≦1000
| 部 | (参）特殊ﾊﾝｶﾞｰ仕様 | 11.7
|  | （天井材及び下地材共） |  | ㎡
| 軽量天井勾配 | 2kg/㎡以下 天井懐≦1800
| 部 | (参）ｲｱﾙSZｼｰﾘﾝｸﾞ特殊ﾊﾝｶﾞｰ仕様 | 295
|  | （天井材及び下地材共） |  | ㎡
| 軽量天井勾配 | 2kg/㎡以下 天井懐≦2800
| 部 | (参）ｲｱﾙSZｼｰﾘﾝｸﾞ特殊ﾊﾝｶﾞｰ仕様 | 23.7
|  | （天井材及び下地材共） |  | ㎡
| ダクト下吊元補強 | LG60*30t1.6
115
ｍ
| ランナー取付用 | 糸70程度曲げ加工
|  | PL下地取付素地t1.6 | 59
ｍ
| 勾配部ｱﾙﾐ曲げ加 | L－50*50 t2.0
| 工 |  | 28.8
ｍ
| 廻り縁 | 専用ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ厚0.35
| （既存壁際 |  | 82
| 部） |  |  | ｍ
| 廻り縁 | 専用ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ厚0.35
| （天井交差部） |  | 63
| 見切 |  |  | ｍ
| 開口補強 | ｽﾋﾟｰｶｰ1.5㎡程度
2
か所
| 開口補強 | 排煙口仕上開口処理共690角
2
か所
| 開口補強 | ﾉｽﾞﾙ吹出し口仕上開口処理共φ370
2
か所
| 開口補強 | DL照明仕上開口処理共φ170
36
か所
| 開口補強 | 非常用照明仕上開口処理共φ120
9
か所
| 開口補強 | 感知器仕上開口処理共φ100
6
か所
運賃諸経費
1
式
【ホワイエ天井】
| 落下低減天井 懐 | 野縁@303
| ≦2100 | ビス付きｱﾝｶｰ耐震・耐風圧ｸﾘｯﾌﾟ | 149
|  | (参）SZｸﾘｯﾌﾟ補強工法 |  | ㎡
| 振れ止め補強 | XY軸＠1800
103
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 23
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | 天井改修 |  |  | 改修
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 開口補強 | ﾉｽﾞﾙ吹出し口φ520
4
か所
| 開口補強 | DLｽﾋﾟｰｶｰφ200
13
か所
| 開口補強 | 非常用照明φ100
4
か所
| 開口補強 | DLφ100
4
か所
| 軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
| 開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 5
か所
| 天井化粧石膏ボー | t9.5不燃(参）ｽﾃﾗｰﾄﾗｲﾄ
| ド |  | 149
㎡
| 同上見切縁 | 底目塩ビ製
53
ｍ
運賃諸経費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 24
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | 内外装 |  |  | 内部
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0
|  | 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 溶接 | 21.2
|  | - |  | ㎡
| 床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ
|  | 一般事務室用 | 66.3
㎡
| 床見切 | ｱﾙﾐ ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ-長尺シート
2.5
ｍ
| 壁ｸﾛｽ張(娯楽室） | 壁 ﾓﾙﾀﾙ面
|  | 素地B種 不燃材 | 2.3
|  | 下地調整含 (材工共） |  | ㎡
| 壁ｸﾛｽ張(研修室） | 壁 ﾓﾙﾀﾙ面 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ
|  | 素地B種 準不燃材 材工共 | 1.6
㎡
| 天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
| 化粧吸音板張り | - | 0.3
| (DR) |  |  | ㎡
| 照明BOX | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
| けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張 | 突付け | 49.6
| り | 軽量鉄骨壁下地共 |  | ㎡
| 壁 | 厚12.5 不燃
| せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | RC､CB直張り 継目処理 | 1.1
| 張り(GB-R) | - - |  | ㎡
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 25
【国府町コミュニティセンター】 |  |  | 撤去工事 |  |  | 撤去・発生材処理共
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| (娯楽室）天井ロ | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
| ックウー |  | 1
| ル吸音板撤去 |  |  | 式
| 天井撤去用 | １ヶ月程度
| 脚立足場 | 架け払い、運搬費共 | 1
式
| 床ｼｰﾄ養生 | ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去用
|  | 隔離ｼｰﾄ 二重張り 0.15t | 2.2
|  | 清掃片付け含む |  | ㎡
| 壁ｼｰﾄ養生 | ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去用
|  | 隔離ｼｰﾄ 一重張り 0.08t | 13.8
|  | 清掃片付け含む |  | ㎡
| 天井材撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
|  | 梱包、集積共 | 1
か所
| 保護ﾒｶﾞﾈ | 参）M10C-VF(ﾍﾞﾝﾁ無し)
|  | ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ | 2
個
| 防塵ﾏｽｸ | 参）7121R-03
|  | 国家検定合格 第TM644号 | 2
|  | ﾚﾍﾞﾙ2・3対応品 |  | 個
| 防護服 | 参）ﾀｲﾍﾞｯｸ ｿﾌﾄｳｪｱｰⅢ
|  | JIS T 8115 | 2
個
| 防護手袋 | 参）ﾆﾄﾘﾙﾃｯｸｽ手袋
|  | JIS T 8116 | 1
式
| ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ | 参）ﾀｲﾍﾞｯｸｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | № | 26
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 仮囲い（駐車場） | 波型ｶﾗｰ鉄板(H=1.8m)全損
|  | ｺｱ抜き、穴補修（AS復旧）共 | 71
ｍ
| ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | 12ヶ月程度
|  | W=6m H=1.8m | 1
か所
| 仮囲い（ｱﾌﾟﾛｰﾁ部 | 鉄板 H＝2.0ｍ
| 分） | 9ヶ月程度 | 38
|  | 設置、撤去、基本料、運搬費共 |  | ｍ
| 通用口（ｱﾌﾟﾛｰﾁ仮 | 鋼製片開きﾄﾞｱ
| 囲い） | 9ヶ月程度 | 1
|  | W0.9m×H2m |  | か所
| 単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | W2000 期間9ヶ月程度
|  | 設置、撤去、運搬費共 | 16
|  | 材工共、保安灯共 |  | 台
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 65t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付
| (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) |  | 2
日
交通誘導員Ｂ
18
人
| 敷き鉄板 | 22×1524×3048
|  | 設置２日程度 | 205
|  | 設置、撤去、運搬費共 |  | ㎡
| 敷き鉄板（側溝保 | 22×1524×3048
| 護用） | 設置１２ヶ月程度 | 10.5
|  | 設置、撤去、運搬費共 |  | ㎡
| 仮設ｽﾛｰﾌﾟ設置 | 土台アンカー固定、手摺子用L字金
|  | 物、合板t12、防滑ｼｰﾄ共 | 1
か所
| 仮設車いす駐車場 | 溶着式
| ライン引き |  | 1
か所
火気使用時監視員
10
人
計