|  |
| --- |
| 資料提供 |
| 令和元年１１月１４日 |
| 担当課(担当) | 財産経営課永井 |
| 電　話 | 30-8130（内線7160） |

**鳥取市役所旧本庁舎におけるガス漏れについて**

**本日、１０時ごろ尚徳町の市役所旧本庁舎においてガス漏れが発生しました。原因については食堂の事業者が厨房機器の撤去作業を行う際に、都市ガスの元栓の閉栓を確認しないまま撤去作業を実施し、ガス漏れ警報機が発報したものであります。１０時５０分頃、消防隊員とガス漏れがないことの確認と周囲の安全確認を行ったところであります。今回の事故において、人的及び物的被害はありませんでしたが、近隣の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。**

**今後、二度とこのようなことを起こさないよう徹底して安全管理に努めてまいります。なお、移転後の旧本庁舎及び第2庁舎においては、仮囲いで第3者の侵入を防止し、施設内においては機械警備及び職員による巡回も行い、安全に対する管理を徹底していきたいと考えています。**