|  |  |
| --- | --- |
| 資料提供 | |
| 令和２年８月１２日 | |
| ＜エリア＞  担当課（担当者）  電話（内線） | ＜鳥取市の水質結果＞  鳥取市生活環境課（香川、岡﨑）  0857－30－8084 |
| ＜エリア＞  担当課（担当者）  電話 | ＜湯梨浜町、米子市の水質結果＞  鳥取県水環境保全課（森、岡本）  0857－26－7197 |

令和２年度海水浴場水質調査結果（開設中調査）

令和２年８月に実施した海水浴場の開設中水質調査（3ヵ所）の結果は、下記のとおり良好でした。

記

１　水質調査結果

　鳥取県内における開設中の3ヵ所の海水浴場の水質は、いずれも環境省の定める海水浴場水質判定基準における「水質AA」または「水質A」に該当していました。

　また、腸管出血性大腸菌O-157は、いずれの海水浴場からも検出されませんでした。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担当部署 | 海水浴場名 | 採水日 | 地  点  数 | 項目 | | | | | 判定  結果 | 昨年の  判定  結果 |
| ふん便性  大腸菌群数  （個/100ｍL） | 油  膜 | COD  （mg/L） | 透  明  度 | 腸管出血性大腸菌  O-157 |
| 鳥取市 | 鳥取砂丘（鳥取市） | 8/3,8/4 | １ | 不検出（２未満） | 無 | 1.9 | 全透 | 不検出 | 適（AA） | 適（AA） |
| 鳥取県 | ハワイ（湯梨浜町） | 8/4,8/5 | 1 | 不検出（２未満） | 無 | 1.8 | 全透 | 不検出 | 適（AA） | 適（B） |
| 皆生温泉（米子市） | 8/4,8/5 | ２ | ２ | 無 | 1.7 | 全透 | 不検出 | 適（A） | 適（B） |

[注]：1）CODとは、Chemical Oxygen Demandの略で化学的酸素要求量のことをいう。

　2）ふん便性大腸菌群数及びCODの値は測定値の平均値であり、「不検出」とは平均値が検出下限未満のことをいう。

　3）透明度の「全透」とは透明度１メートル以上のことをいう。

２　環境省の定める海水浴場水質判定基準

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 判定区分 | | ふん便性大腸菌群数 | 油膜 | COD | 透明度 |
| 適 | 水質AA | 不検出（検出下限２個/１００mＬ） | 油膜が認められない | ２mg/L以下 | 全透（１ｍ以上） |
| 水質A | １００個/１００mＬ以下 | 油膜が認められない | ２mg/L以下 | 全透（１ｍ以上） |
| 可 | 水質B | ４００個/１００mＬ以下 | 常時は油膜が認められない | ５mg/L以下 | １ｍ未満  ～５０ｃｍ以上 |
| 水質C | １,０００個/１００mＬ以下 | 常時は油膜が認められない | ８mg/L以下 | １ｍ未満  ～５０ｃｍ以上 |
| 不適 | | １,０００個/１００ｍLを超えるもの | 常時油膜が認められる | ８mg/L超 | ５０ｃｍ未満 |